ZAŁĄCZNIK NR 1 A

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY 
PAKIET NR 1 – Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia | Zamawiana Ilość oznaczeń | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto opakowania (w PLN) | Wartość netto ( w PLN) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto ( w PLN) | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| A | OZNACZENIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TSH |  | 31 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ft4 |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | fT3 |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Anty TPO |  | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anty TSH-R |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Anty TG |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | FSH |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PRL |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Estradiol |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kortyzol |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Testosteron |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DHEAS |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PTH /natywny/ |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ACTH |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 5 | IgE |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Witamina B12 |  | 3 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kwas foliowy |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ferrytyna |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Witamina D/25 OH/ |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IGF1 (Somatomedyna) |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Insulina |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Anty HIV 1 I 2 oraz antygen p24 wirusa HIV 1 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Antygen HBs |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Anty HCV |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | KALIBRATORY – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH POWYŻEJ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | KONTROLE – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH POWYŻEJ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | MATERIAŁY ZUŻYWALNE– DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH POWYŻEJ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

WAŻNE: ILOŚĆ OPAKOWAŃ ZAOFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ,  MUSI BYĆ LICZBĄ CAŁKOWITĄ BEZ RESZTY.

UWAGA:

- Zamawiający będzie prowadził kontrolę wewnątrzlaboratoryjną  1 raz w tygodniu na wszystkich proponowanych poziomach z wyłączeniem oznaczeń:

  - anty TSH-R, anty TPO, anty TG -kontrola będzie wykonywana 2 razy w tygodniu na wszystkich proponowanych poziomach.

  - IGF – 1 - kontrola wykonywana będzie 1 raz w miesiącu na każdym z proponowanych poziomów.

  - HIV, HBS, HCV- kontrola wykonywana będzie dla każdego nowego opakowania na każdym z proponowanych poziomów.

- Wykonawca zobowiązany jest zaproponować wszystkie odczynniki w opakowaniach  dostosowanych do zamawianej ilości oznaczeń i wziąć pod uwagę ważność odczynników po otwarciu na pokładzie analizatora lub zgodnie z rekomendacjami producenta

- Ilość materiałów zużywalnych  winna być dostosowana do zamawianej ilości oznaczeń.

- Wykonawca kalkuluje wszystkie materiały kontrolne, kalibratory, części zamienne  oraz materiały zużywalne /w tym 2000 szt. wtórnych probówek pediatrycznych/ niezbędne do wykonania zamawianej ilości oznaczeń

- W przypadku stwierdzenia i udokumentowaniu przez Zamawiającego  błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę ilości odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, kontroli w stosunku do ilości zamawianych oznaczeń, Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do uzupełnienia braków na własny koszt w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

- Wykonawca  do oferty dostarcza zakresy wartości referencyjnych/ oczekiwanych dla dorosłych i dzieci.

___________________ dnia____________ 2022 roku

_________________________________________

(podpis  osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
                    do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET NR 1

WYMAGANE PARAMETRY  ANALIZATORA   IMMUNOCHEMICZNGO

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Producent – ……………………………………………………………………………..……………….. |  |
| 2 | Model – ……………………………………………………………………………………………………. |  |
| 3 | Rok produkcji – (nie wcześniej niż 2014 r.) ………………………………………………………………………………….. |  |
| 4 | Analizator wykonuje oznaczenia z wykorzystaniem metody chemiluminescencji. | TAK / NIE |
| 5 | Analizator w pełni automatyczny, tryb pracy: pacjent po pacjencie. | TAK / NIE |
| 6 | Analizator wykonuje nie mniej niż 160 oznaczeń na godzinę. | TAK / NIE |
| 7 | Analizator umożliwia wykonanie wszystkich zamawianych oznaczeń. | TAK / NIE |
| 8 | Analizator umożliwia stałe przechowywanie odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta . | TAK / NIE |
| 9 | Analizator umożliwia priorytetowe wykonanie próbek pilnych z możliwością ich zlecenia w dowolnym momencie bez ograniczeń co do parametrów. | TAK / NIE |
| 10 | Analizator umożliwia dokładanie prób badanych bez zatrzymywania pracy analizatora. | TAK / NIE |
| 11 | Analizator posiada detektor skrzepów, mikroskrzepów oraz pęcherzyków powietrza w próbach badanych. Wykrycie wymienionych nieprawidłowości sygnalizuje w formie alarmu. | TAK / NIE |
| 12 | Analizator monitoruje stan i ilości odczynników oraz materiałów zużywalnych. | TAK / NIE |
| 13 | Analizator wyposażony w licznik wykonanych testów. | TAK / NIE |
| 14 | Analizator umożliwia pracę w jednym cyklu na próbach pierwotnych w krwi pobranej do próbówek systemu zamkniętego o różnej objętości oraz do próbówek pediatrycznych i wtórnych. | TAK / NIE |
| 15 | Analizator umożliwia analizowanie co najmniej następujących materiałów biologicznych: surowicy, osocza, moczu. | TAK / NIE |
| 16 | Analizator umożliwia barkodową identyfikację prób i odczynników. Pełna krzywa kalibracyjna jest zapisana w kodzie kreskowym. | TAK / NIE |
| 17 | Analizator posiada wbudowany system kontroli jakości z możliwością prowadzenia kontroli jakości w oparciu o swobodny dobór reguł interpretacyjnych, graficzne interpretowanie wyników, zobrazowanie kontroli w czasie rzeczywistym. | TAK / NIE |
| 18 | Analizator dwustronnie współpracuje z laboratoryjnym systemem informatycznym KS SOLAB firmy KAMSOFT. | TAK / NIE |
| 19 | Analizator jest wyposażony w urządzenie podtrzymujące prace w przypadku zaniku zasilania. | TAK / NIE |
| 20 | Jeśli do funkcjonowania analizatora niezbędna jest stacja uzdatniania wody Wykonawca ponosi koszt jej podłączenia oraz serwisowania. | TAK / NIE |
| 21 | Wykonawca zapewnia bezpłatny dostęp do analizy wyników kontroli wewnatrzlaboratoryjnej uzyskanej przez Zamawiającego w kontekście wyników innych laboratoriów. | TAK / NIE |
| 22 | Wykonawca zapewnia właściwe do działania analizatora warunki temperatury / w miesiącach letnich/ w pracowni o powierzchni 30 m2. Wykonawca ponosi koszt instalacji oraz serwisu urządzeń, | TAK / NIE |
| 23 | W celu zapewnienia właściwej temperatury do przechowywania odczynników Wykonawca dostarcza chłodnię wyposażoną w uniwersalny, mikroprocesorowy sterownik temperatury. | TAK / NIE |
| 24 | Wykonawca ponosi koszt podpięcia analizatora do systemu informatycznego funkcjonującego w Laboratorium (w tym konfiguracje w zakresie kontroli jakości i wyników pacjentów) | TAK / NIE |

UWAGA:

*Wykonawca potwierdza oferowany parametr: TAK / NIE

Na potwierdzenie parametrów wymaganych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany.

_______________ dnia __________ 2022 rok

________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych      
              do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 C

KRYTERIA OCENNE – ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- | --- |
| 4 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK / NIE* |
| 5 | Jednorazowe końcówki do dozowania prób pacjentów | TAK / NIE* |
| 6 | Możliwość zdalnej diagnostyki analizatora przez Internet | TAK / NIE* |

*UWAGA:

W rubryce „Parametr oferowany” należy niepotrzebne skreślić.
Na potwierdzenie parametrów dodatkowo ocenianych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę
w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany.

____________________ dnia _______________2022 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 D

FORMULARZ CENOWY

DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO NA OKRES 12 MIESIĘCY

| Lp. | Nazwa analizatora / Producent | Cena jednostkowa netto miesięcznie ( w PLN) | Stawka VAT ( w %) | Cena brutto miesięcznie ( w PLN) | Wartość netto ( w PLN) za cały okres dzierżawy (12 m-cy) | Wartość brutto ( w PLN) za cały okres dzierżawy (12 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  | - zł | - zł |

____________________ dnia _______________2022 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY 
PAKIET NR 2 – Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość oznaczeń | Ilość opakowań | Cena netto opakowania (w PLN) | Wartość netto ( w PLN) | Stawka VAT ( w %) | Wartość brutto ( w PLN) | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | OZNACZENIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Glukoza |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kreatynina |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kwas moczowy |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Białko całkowite |  | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bilirubina całkowita |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cholesterol całkowity |  | 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cholesterol frakcja HDL |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cholesterol frakcja LDL |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trójglicerydy |  | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ASPAT |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ALAT |  | 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | GGTP |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Fosfataza alkaliczna |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Alfa amylaza |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dehydrogenaza mleczanowa /LDH/ |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kinaza kreatyny /CK/ |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wapń całkowity |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Magnez |  | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Fosforany |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Żelazo |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TIBC/UIBC |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hemoglobina glikowana HbA1C |  | 5 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CRP |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IgG |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IgM |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IgA |  | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Beta 2 mikroglobulina |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Białko w moczu |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Transferyna |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Elektrolity /K +,Na+,Cl-/ |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Czynnik reumatoidalny |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Albumina |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | KALIBRATORY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Do ilości oznaczeń podanych powyżej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | KONTROLE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Do ilości oznaczeń podanych powyżej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | MATERIAŁY ZUŻYWALNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Do ilości oznaczeń podanych powyżej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  | x |  | X | X |

WAŻNE: ILOŚĆ OPAKOWAŃ ZAOFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ,  MUSI BYĆ LICZBĄ CAŁKOWITĄ BEZ RESZTY.

UWAGA:

- Wykonawca podaje w ofercie wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia analiz w ilościach zabezpieczających wykonanie zamawianej ilości oznaczeń biorąc pod uwagę ilość oznaczeń wynikającą z konieczności przeprowadzenia obligatoryjnych kalibracji;

- Kontrola wewnątrzlaboratoryjna będzie prowadzona codziennie na wszystkich prowadzonych poziomach z wyłączeniem następujących parametrów:  HbA1c, transferyna, alfa amylaza, beta2-mikroglobulina, RF, albumina, immunoglobuliny, TIBC. Wyszczególnione parametry będą kontrolowane 1 raz w tygodniu na wszystkich proponowanych poziomach.

- Kontrole do oceny parametrów moczowych ( wykonywane 1 raz w tygodniu): glukoza, kreatynina, kwas moczowy, amylaza, wapń, fosforany, magnez, białko, albumina

- Wykonawca jest zobowiązany zaproponować wszystkie odczynniki w opakowaniach dostosowanych do zamawianej ilości oznaczeń i wziąć pod uwagę ważność odczynników na pokładzie analizatora lub według zaleceń producenta.

- Wykonawca kalkuluje wszystkie materiały kontrolne, kalibratory, części zamienne oraz materiały zużywalne (w tym 1000 szt. na rok wtórnych probówek pediatrycznych) niezbędne do wykonania zamawianej ilości oznaczeń;

- W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Zamawiającego błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę ilości odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, kontroli, w stosunku do ilości zamawianych oznaczeń, Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do uzupełnienia braków na własny koszt w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania;

- Podane ilości oznaczeń zawierają kontrole, nie zawierają kalibracji.

- Wykonawca  do oferty dostarcza zakresy wartości  referencyjnych/oczekiwanych  dla dorosłych i dzieci .

________________ dnia ____________ 2022 rok

______________________________________

(Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
                      do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  – PAKIET NR 2

WYMAGANE PARAMETRY  ANALIZATORA  BIOCHEMICZNEGO

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Producent – ........................................................................................................................................... |  |
| 2 | Model – ………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| 3 | Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż 2015 r.) – …………………………………………………………. |  |
| 4 | Analizator w pełni automatyczny, tryb pracy: pacjent po pacjencie. Metody pomiarowe: fotometria, turbidymetria, potencjometria. | TAK / NIE |
| 5 | Analizator o wydajności nie mniejszej niż 400 oznaczeń na godzinę / z ISE/. | TAK / NIE |
| 6 | Analizator umożliwiający wykonanie wszystkich zamawinaych poniżej oznaczeń | TAK / NIE |
| 7 | Analizator umożliwiający priorytetowe wykonanie próbek pilnych z możliwością ich zlecenia w dowolnym momencie, bez ograniczeń co do parametrów. | TAK / NIE |
| 8 | Analizator umożliwiający monitorowanie poziomu odczynników , płynów i prób badanych. | TAK / NIE |
| 9 | Analizator wyposażony w detektor wykrycia skrzepu i mikroskrzepu z funkcją powiadomienia o tym operatora, a także zapewniający automatyczne udrażnianie igły pobierającej. | TAK / NIE |
| 10 | Analizator daje możliwość analizowania co najmniej materiałów biologicznych: surowicy, osocza i moczu. Oznaczenia w moczu bez konieczności wstępnego manualnego rozcieńczenia. | TAK / NIE |
| 11 | Analizator umożliwia stałe przechowywanie odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta.. | TAK / NIE |
| 12 | Analizator umożliwia pracę w jednym cyklu na próbach pierwotnych w krwi pobranej do próbówek systemu zamkniętego o różnej objętości oraz próbówek pediatrycznych i wtórnych. | TAK / NIE |
| 13 | Analizator umożliwia dokładanie prób badanych bez konieczności zmiany trybu pracy analizatora. | TAK / NIE |
| 14 | Analizator dwustronnie współpracuje z systemem informatycznym funkcjonującym w laboratorium /KS SOLAB firmy KAMSOFT. | TAK / NIE |
| 15 | Analizator umożliwia dostęp do informacji o ilości wykonanych oznaczeń / pacjenci, kalibracje, kontrole, powtórzenia/. | TAK / NIE |
| 16 | Analizator jest wyposażony w urządzenie podtrzymujące jego pracę w przypadku zaniku zasilania. | TAK / NIE |
| 17 | Analizator jest urządzeniem mobilnym lub Wykonawca dostarcza stół. | TAK / NIE |
| 18 | Wykonawca ponosi koszty podpięcia analizatora do systemu informatycznego (w tym konfiguracje testów w zakresie kontroli jakości i wyników pacjentów). | TAK / NIE |
| 19 | Jeśli do funkcjonowania analizatora niezbędna jest stacja uzdatniania wody Wykonawca ponosi koszt jej podłączenia oraz serwisowania. | TAK / NIE |
| 20 | Wykonawca zapewnia bezpłatny dostęp do analizy wyników kontroli wewnątrzlaboratoryjnej uzyskanej przez Zamawiającego w kontekście wyników innych laboratoriów. | TAK / NIE |
| 21 | Wykonawca zapewnia właściwe do działania analizatora warunki temperatury / w miesiącach letnich/ w pracowni o powierzchni 40 m2. Wykonawca ponosi koszt podłączenia oraz serwisu urządzeń. | TAK / NIE |
| 22 | W celu zapewnienia właściwej temperatury do przechowywania odczynników Wykonawca dostarcza chłodnię wyposażoną w uniwersalny mikroprocesorowy sterownik temperatury. | TAK / NIE |

UWAGA:

*Wykonawca potwierdza oferowany parametr: TAK / NIE

Na potwierdzenie parametrów wymaganych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany.

___________________ dnia __________ 2022r.

____________________________________

( podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 C

KRYTERIA OCENNE – ANALIZATOR BIOCHEMICZNY

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zdalnej diagnostyki analizatora przez Internet | TAK / NIE* |
| 2 | Automatyczne rozcieńczanie prób badanych po przekroczeniu liniowości | TAK / NIE* |
| 3 | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia bez konieczności łączenia składników | TAK / NIE* |
| 4 | Wszystkie odczynniki do oznaczeń biochemicznych (z wyłączeniem kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych) pochodzą od jednego producenta | TAK / NIE* |
| 5 | Możliwość dokładania odczynników bez konieczności zmiany trybu pracy analizatora | TAK / NIE* |

*UWAGA:

W rubryce „Parametr oferowany” należy niepotrzebne skreślić.
Na potwierdzenie parametrów dodatkowo ocenianych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę
w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany.

____________________ dnia _______________2022 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 D

FORMULARZ CENOWY – PAKIET NR 2

DZIERŻAWA  ANALIZATORA  BIOCHEMICZNEGO  NA OKRES 12 MIESIĘCY

| Lp. | Nazwa analizatora / Producent | Cena jednostkowa netto miesięcznie ( w PLN) | Stawka VAT ( w %) | Cena brutto miesięcznie ( w PLN) | Wartość netto ( w PLN) za cały okres dzierżawy (12 m-cy) | Wartość brutto ( w PLN) za cały okres dzierżawy (12 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  | - zł | - zł |

____________________ dnia _______________2022 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 A

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY 
PAKIET NR 3 – Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia | Zamawiana Ilość oznaczeń | Ilość opakowań | Cena netto opakowania(w PLN) | Wartość netto( w PLN) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto( w PLN) | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| A | OZNACZENIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Morfologia krwi obwodowej |  | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozmaz krwi obwodowej |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Retikulocyty |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | KONTROLE – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH POWYŻEJ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | MATERIAŁY ZUŻYWALNE – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH POWYŻEJ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | Zł | X | Zł | X | X |

WAŻNE: ILOŚĆ OPAKOWAŃ ZAOFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ,  MUSI BYĆ LICZBĄ CAŁKOWITĄ BEZ RESZTY.

UWAGA:

- Wykonawca powinien skalkulować wszystkie  odczynniki, kontrole, części zużywalne potrzebne do wykonania wskazanej ilości oznaczeń

- W przypadku stwierdzenia i udokumentowania  przez Zamawiającego błędnego ( mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę ilości odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, kontroli w stosunku do ilości zamawianych oznaczeń, Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do uzupełnienia braków na własny koszt w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania

- Zamawiający  zaplanował ilość potrzebną do wykonania kontroli  wewnątrzlaboratoryjnej

- Kontrola będzie prowadzona codziennie naprzemiennie na 2 poziomach: normatywna  i o wartościach podwyższonych oraz normatywna i o wartościach obniżonych

- Wykonawca dostarcza krew kontrolną umożliwiającą  oznaczenie wszystkich parametrów, do umowy dołącza harmonogram zamówień

- Wykonawca do oferty dołącza zakresy wartości referencyjnych/ oczekiwanych  dla dorosłych i  dzieci

__________________ dnia __________ 2022 r.

_______________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
                do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  – PAKIET NR 3

WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

| L.p. | WYMAGALNE PARAMETRY ANALIZATORA | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Producent ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. |  |
| 2 | Model – …………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| 3 | Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż 2016 r.) ……………………………………………………………… |  |
| 4 | Analizator w pełni zautomatyzowany, wyposażony w wewnętrzne mieszadło oraz uniwersalny podajnik próbówek różnych systemów zamkniętych. | TAK / NIE |
| 5 | Analizator wyposażony w UPS oraz drukarkę umożliwiającą drukowanie histogramów. | TAK / NIE |
| 6 | Analizator umożliwia wykonanie analiz z prób krwi podawanych manualnie. | TAK / NIE |
| 7 | Analizator oznacza parametry CBC oraz retikulocyty, różnicuje leukocyty na co najmniej 5 populacji. | TAK / NIE |
| 8 | Analizator posiada możliwość swobodnego wyboru analizowanych parametrów bez konieczności segregowania poniższych oznaczeń do osobnych raków: - morfologia krwi /CBC/, - morfologia krwi +różnicowanie leukocytów / CBC+DIFF/, -morfologia krwi +różnicowanie leukocytów + retikulocyty /CBC+DIFF+reti, - retikulocyty. | TAK / NIE |
| 9 | Analizator zapewnia liniowość płytek nie mniejszą niż 3mln komórek 1 µl, leukocytów nie mniejszą niż 350 tyś komórek w 1 µl, erytrocytów nie mniejszą niż 8 mln komórek w 1 µl. | TAK / NIE |
| 10 | Analizator umożliwia określenie 3 frakcji dojrzałości retikulocytów oraz średniej zawartości hemoglobiny w retikulocytach. | TAK / NIE |
| 11 | Ilość retikulocytów oraz populacji leukocytów winna być wyrażona w wartościach bezwzględnych i względnych /%/. | TAK / NIE |
| 12 | Analizator umożliwia ocenę niedojrzałych leukocytów jako odrębnej populacji. | TAK / NIE |
| 13 | Analizator generuje komunikaty opisujące typowe patologie oraz stopień ich zaawansowania. | TAK / NIE |
| 14 | Analizator umożliwia ciągłe podawanie prób do analizy bez przerywania pracy analizatora. | TAK / NIE |
| 15 | Analizator umożliwia monitorowanie ilości odczynników będących na pokładzie. | TAK / NIE |
| 16 | Analizator umożliwia barkodową identyfikację odczynników kontroli oraz prób badanych. | TAK / NIE |
| 17 | Analizator komunikuje się dwustronnie z laboratoryjnym systemem informatycznym KS SOLAB firmy KAMSOFT. | TAK / NIE |
| 18 | Analizator o wydajności nie mniejszej niż 70 oznaczeń na godzinę. | TAK / NIE |
| 19 | Wykonawca zapewni dwa razy w roku kontrolę zewnątrzlaborytoryjną dla oznaczeń: retikulocyty oraz rozdział leukocytów na pięć populacji. | TAK / NIE |
| 20 | Wykonawca zapewnia bezpłatny dostęp do analizy wyników kontroli wewnątrzlaboratoryjnej uzyskanej przez Zamawiającego w kontekście wyników innych laboratoriów. | TAK / NIE |
| 21 | Koszty podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego ponosi Wykonawca (obejmuje konfigurację testów w zakresie kontroli jakości i wyników pacjentów.. | TAK / NIE |

UWAGA:

*Wykonawca potwierdza oferowany parametr: TAK / NIE

Na potwierdzenie parametrów wymaganych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany.

____________________ dnia ______ 2022 r.

_______________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 C

KRYTERIA OCENNE – ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość skorygowania ilości płytek w kanale optycznym (do 3% oznaczeń) | TAK / NIE* |
| 2 | Pomiar frakcji atypowych limfocytów wyrażony w wartościach bezwzględnych oraz względnych | TAK / NIE* |
| 3 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK / NIE* |

*UWAGA:

W rubryce „Parametr oferowany” należy niepotrzebne skreślić.
Na potwierdzenie parametrów dodatkowo ocenianych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę
w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany.

____________________ dnia _______________2022 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 D

FORMULARZ CENOWY

DZIERŻAWA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO NA OKRES 12 MIESIĘCY

| Lp. | Nazwa analizatora / Producent | Cena jednostkowa netto miesięcznie ( w PLN) | Stawka VAT ( w %) | Cena brutto miesięcznie ( w PLN) | Wartość netto ( w PLN) za cały okres dzierżawy (12 m-cy) | Wartość brutto ( w PLN) za cały okres dzierżawy (12 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  | - zł | - zł |

____________________ dnia _______________2022 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                                                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 A

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 4 - Dzierżawa  urządzenia do diagnostyki immunohisto/cyto/chemicznej i HER2 wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia | Zamawiana Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu* (4/5) | Cena netto opakowania (w PLN) | Wartość netto ( w PLN) | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość brutto ( w PLN) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| A | OZNACZENIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komplet odczynników wraz z przeciwciałami umożliwiającymi wykonanie odczynów immunohisto/ cyto /chemicznych w przeliczeniu na 1 test przy założeniu zestawu – nie większego niż 600 oznaczeń (wymagane przeciwciała wg listy przeciwciał zamieszczonej poniżej). |  | 28 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompletny zestaw farmakodiagnostyczny oceny ekspresji białka HER-2 w raku sutka i żołądka (musi zawierać wszystkie odczynniki do wykonania kompletnego barwienia, szkiełka kontrolne |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | SZKIEŁKA – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH POWYŻEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szkiełka podstawowe do immunohistochemii (adhezyjne, ładowane) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | MATERIAŁY ZUŻYWALNE – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH POWYŻEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taśma do drukarki barkodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Naklejki do drukarki barkodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Medium do nakrywarki szkiełek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LISTA   PRZECIWCIAŁ   IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH  WRAZ  Z  PRZEWIDYWANĄ  ILOŚCIĄ

1. Actin ( Muscle) 100 2. Actin ( Smooth Muscle) 600 3. Alpha-1-Fetoprotein 50 4. ARGINAZA 100 5. BCL-2 200 6. BCL-6 200 7. B-CATENIN 100 8. CALCYTONIN 50 9. CALDESMON 50 10. CALPONIN 50 11. CALRETYNIN 100 12. CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN 100 13. CD 1a 100 14. CD 2 100 15. CD 3 400 16. CD 4 200 17. CD 5 300 18. CD 7 200 19. CD 8 200 20. CD 10 300 21. CD 15 100 22. CD 19 50 23. CD 20 400 24. CD 21 50 25. CD 23 150 26. CD 30 Klon Ber-H2 300 27. CD 31 50 28. CD 34 600 29. CD 38 150 30. CD 45 400 31. CD 56 500 32. CD 57 100 33. CD 68 300 34. CD 79 100 35. CD 99 100 36. CD 117 200 37. CD 138 100 38. CD 246 100 39. CDX-2 200 40. CEA 50 41. hCG 50 42. CHROMOGRANIN A 1000 43. CYCLIN D1 150 44. CYTOKERATIN KLON AE1/AE3 2000 45. CYTOKERATIN 5/6 600 46. CYTOKERATIN 7 900 47. CYTOKERATIN 18 100 48. CYTOKERATIN 19 200 49.CYTOKERATIN 20 600 50. CYTOKERATIN HMW 300 51. DESMIN 300 52. DOG-1 150 53. E-CADHERIN 100 54. EPITHELIAL MEMBRANE ANTIGEN 300 55. EBV 50 56. ESTROGEN RECEPTOR 1600 57. GATA 3 150 58. GASTRIN 50 59. GFAP 50 60. HEPATOCYTE 200 61. INHIBIN 200 62. Ki 67 2700 63. MAMMAGLOBIN 50 64. MAST CELL TRYPTASE 50 65. MELAN-A 500 66. MELANOSOME 300 67. MESOTHELIAL CELL 50 68. MUM-1 50 69. Myo D1 100 70. MYOGENIN 100 71. NEUROFILAMENT PROTEIN 50 72. NSE 50 73. PAX-5 50 74. PAX 8 100 75. P 16 200 76. P 40 200 77. P 53 200 78. P63 1600 79. PLAP 100 80. PODOPLANINA KLON D2-40 100 81. PROGESTERON RECEPTOR 1600 82. PROSTATE-SPECIFIC ANTIGEN 50 83. RACEMAZA 100 84. RENAL CELL CARCINOMA 100 85. SYNAPTOPHYSIN 900 86. S-100 700 87. TdT 50 88. TTF-1 650 89. THYROGLOBULIN 50 90. VIMENTIN 350 91. WT 1 250 92. IgA 50 93. IgG 50 94. INSULIN 100 95. MYELOPEROXIDASE 100

UWAGA:

- Immunoreagenty (przeciwciała monoklinalne i poliklonalne) dla skrawków parafinowych – zgodnie z załączona listą. Przeciwciała z listy, które firma posiada  w formie gotowej do użycia, powinny być dostarczone w takiej postaci. Przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach muszą być kompatybilne
z systemem detekcji i dostarczone w opakowaniach posiadających kody rozpoznawalne przez oprogramowanie automatu do badań. W przypadku przeciwciał stężonych Wykonawca dostarczy odpowiednie butelki posiadające kody rozpoznawalne przez oprogramowanie aparatu do badań oraz odpowiedni rozcieńczalnik do przeciwciał wraz z instrukcją wykonania rozcieńczenia w języku polskim;

- Przeciwciała i odczynniki do badań immunohistochemicznych muszą być przeznaczone do badań diagnostycznych (IVD);

- Systemy detekcji z wyliczonymi odczynnikami i wyposażeniem, niezbędnym do wykonania badan immunohistochemicznych. System detekcji dla przeciwciał mysich i króliczych, wolnych od biotyny, znakowany HRP;

- Zestawy muszą pracować na tkankach zatopionych w parafinie oraz na preparatach cytologicznych utrwalonych w alkoholu;

- Odczynniki i szkiełka znakowane barkodami,

- Data ważności pkt 1 co najmniej 6 miesięcy.

- Data ważności pkt 2 co najmniej 4 miesiące.

- Data ważności przeciwciał z listy: jeśli gotowe do użytku co najmniej 6 miesięcy, jeśli stężone co najmniej 12 miesięcy.

______________ dnia ____________2022r.

__________________________________

( podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
                                                                                                                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy))

ZAŁĄCZNIK NR 4 B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  – PAKIET NR 4

WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA DO DIAGNOSTYKI IMMUNOHISTO/CYTO/CHEMICZNEJ i HER2

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE URZĄDZENIA | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent – ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 2 | Model – ………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| 3 | Rok produkcji ( wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r.) – ……………………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane nie pochodzące z ekspozycji | TAK / NIE |
| 5 | Etapy procesu barwienia muszą obejmować: bezksylenowe odsłanianie antygenu, wszystkie etapy odczynu IHC na preparacie, podbarwianie tkanek hematoksyliną. | TAK / NIE |
| 6 | Wymagania dotyczące procesu barwienia IHC i HER2 |  |
| 6.1 | System detekcji musi eliminować artefakty spowodowane endogenną biotyną | TAK / NIE |
| 6.2 | możliwość wykonania nie mniej niż 95 odczynów jednoczasowo | TAK / NIE |
| 6.3 | pełny cykl przygotowania pojedynczego preparatu tj. od skrojenia skrawka z bloczka parafinowego do uzyskania gotowego do diagnozy preparatu z odczynem immunohistochemicznym nie będzie trwał dłużej niż 5 godzin | TAK / NIE |
| 6.4 | możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy | TAK / NIE |
| 6.5 | identyfikacja szkiełek za pomocą barkodów | TAK / NIE |
| 6.6 | segregacja odpadów szkodliwych i nieszkodliwych (jeżeli aparat produkuje odpady szkodliwe) | TAK / NIE |
| 6.7 | Identyfikacja butelek z odczynnikami za pomocą barkodów | TAK / NIE |
| 7 | Elementy składowe urządzenia |  |
| 7.1 | Moduł do odkrywania antygenu i barwienia preparatów. | TAK / NIE |
| 7.2 | Sprzęt komputerowy (komputer, monitor, zasilacz, oprogramowanie, czytnik barkodów jeśli spełniky jest pkt. 5 parametrów ocennych). | TAK / NIE |
| 7.3 | Urządzenie podtrzymujące pracę systemu w przypadku zaniku zasilania. | TAK / NIE |
| 7.4 | Drukarka do druku raportów. | TAK / NIE |
| 7.5 | Drukarka do druku barkodów; | TAK / NIE |
| 7.6 | Zaklejarka do preparatów o maksymalnych wymiarach 400 mm szerokości 200 mm głębokości 350 mm wysokości zaklejająca co najmniej 600 preparatów na minutę. |  |
| 8 | Jeżeli odczynniki zawarte w Formularzu asortymentowo – cenowym Nr 4A wymagają przygotowania rozcieńczeń Wykonawca do urządzenia dołączy pipety o odpowiednich pojemnościach wraz z końcówkami w odpowiedniej ilości |  |

UWAGA:

*Wykonawca potwierdza wymagany parametr: TAK / NIE

Na potwierdzenie parametrów wymaganych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany.

______________ dnia ____________2022r.

__________________________________

( podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 C

KRYTERIA OCENNE – URZĄDZENIE DO DIAGNOSTYKI IMMUNOHISTO/CYTO/CHEMICZNEJ I HER2

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednakowa cena wszystkich oznaczeń immunohisto/cyto/chemicznej w przeliczeniu na 1 test /1 oznaczenie (dot. poz. Nr 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym Nr 4A) | TAK / NIE* |
| 2 | System składający się z nie więcej niż 2 aparatów | TAK / NIE* |
| 3 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK / NIE* |
| 4 | Możliwość wykorzystania barwień w metodzie manualnej, bez potrzeby dalszej optymalizacji protokołów | TAK / NIE* |
| 5 | Możliwość skanowania barkodów odczynników i preparatów poza urządzeniem | TAK / NIE* |

*UWAGA:

W rubryce „Parametr oferowany” należy niepotrzebne skreślić.
Na potwierdzenie parametrów dodatkowo ocenianych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę
w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany.

____________________ dnia _______________2022 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 D

FORMULARZ CENOWY

DZIERŻAWA URZĄDZENIA DO DIAGNOSTYKI
IMMUNOHISTO/CYTO/CHEMICZNEJ i HER2 NA OKRES 36 MIESIĘCY

| Lp. | Nazwa analizatora / Producent | Cena jednostkowa netto miesięcznie ( w PLN) | Stawka VAT ( w %) | Cena brutto miesięcznie ( w PLN) | Wartość netto ( w PLN) za cały okres dzierżawy (36 m-cy) | Wartość brutto ( w PLN) za cały okres dzierżawy (36 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  | - zł | - zł |

____________________ dnia _______________2022 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                                                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

FORMULARZ OFERTA
 DLA ZESPOŁU WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
 w KATOWICACH

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… ADRES SIEDZIBY: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..…………………… NIP: ………………………………………… REGON: ………….……………….……………………… Tel.: …………………………………….……… Fax: …………………..………….………………………… Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym …………………………..……………………….. Tel.: …………………………………….………e – mail: ……………………………………… Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu Umowy …………………………………………………. Tel.: ……………………………………… e-mail: ………………………………………

Przystępując do postępowania, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń dla potrzeb Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice oferuję realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

PAKIET NR 1 – Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników

Dzierżawa analizatora: Wartość netto za 12 m-cy …………………………….. Podatek VAT % …………………………….. Wartość brutto za 12 m-cy …………………………….. Słownie: ……………………………………………………………………………………………………… Dostawa odczynników: Wartość netto ………………………………. Podatek VAT ……………………………….. Wartość brutto ………………………………. Słownie:……………………………………………………………………………………………………… OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY: WARTOŚĆ NETTO ………………………………… zł Podatek VAT ………………………………… zł WARTOŚĆ BRUTTO ………………………………… zł Słownie:………………………………………………………………………………………………………

PAKIET NR 2 – Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników

Dzierżawa analizatora: Wartość netto za 12 m-cy …………………………….. Podatek VAT % …………………………….. Wartość brutto za 12 m-cy …………………………….. Słownie: ……………………………………………………………………………………………………… Dostawa odczynników: Wartość netto ………………………………. Podatek VAT ……………………………….. Wartość brutto ………………………………. Słownie:……………………………………………………………………………………………………… OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY: WARTOŚĆ NETTO ………………………………… zł Podatek VAT ………………………………… zł WARTOŚĆ BRUTTO ………………………………… zł Słownie:………………………………………………………………………………………………………

PAKIET NR 3 – Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników

Dzierżawa analizatora: Wartość netto za 12 m-cy …………………………….. Podatek VAT % …………………………….. Wartość brutto za 12 m-cy …………………………….. Słownie: ……………………………………………………………………………………………………… Dostawa odczynników: Wartość netto ………………………………. Podatek VAT ……………………………….. Wartość brutto ………………………………. Słownie:…………………………………………………………………………………………………… OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY: WARTOŚĆ NETTO ………………………………… zł Podatek VAT ………………………………… zł WARTOŚĆ BRUTTO ………………………………… zł Słownie:………………………………………………………………………………………………………

PAKIET NR 4 – Dzierżawa  urządzenia do diagnostyki immunohisto/cyto/chemicznych
i HER2 wraz z dostawą odczynników

Dzierżawa analizatora – urządzenia : Wartość netto za 36 m-cy …………………………….. Podatek VAT % …………………………….. Wartość brutto za 36 m-cy …………………………….. Słownie: ……………………………………………………………………………………………………… Dostawa odczynników: Wartość netto ………………………………. Podatek VAT ……………………………….. Wartość brutto ………………………………. Słownie:……………………………………………………………………………………………………… OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY: WARTOŚĆ NETTO ………………………………… zł Podatek VAT ………………………………… zł WARTOŚĆ BRUTTO ………………………………… zł Słownie:………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu / podlegam wykluczeniu*  z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu / podlegam wykluczeniu*  z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ). (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam że wybór naszej oferty będzie prowadził /nie będzie prowadził* ( niepotrzebne skreślić) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (jeżeli prowadzi, to Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie).

TAK *   –   powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył    ………………..……………………..………… ….……………………………………………………

NIE *   –    ………………………………………………………………………………………………………...….

*(Wypełnia Wykonawca)

Uwaga:
Brak wskazania powyższej informacji będzie jednoznaczny z brakiem powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w SWZ szczegółowe warunki postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania OFERTY.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i Projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą OFERTĄ, na warunkach określonych
w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wykonamy w całości zamówienie zgodnie z treścią SWZ.

- Oświadczam/y, że cena/y brutto zawarta/e w OFERCIE zawiera/ją wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że cena/y podana/e w ofercie nie ulegnie/ą zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w SWZ.

- Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia określony w SWZ.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania

- Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu.

- Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą OFERTĄ przez okres wskazany w SWZ od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 90 dni.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (poniżej  zaznaczyć właściwą odpowiedź):

- Żadna z informacji wskazanych w OFERCIE nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- Wskazane poniżej informacje zawarte w OFERCIE stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w związku z tym nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/y dokumenty w postaci:

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w OFERCIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Przedmiot zamówienia wykonam/y: sam/i / przy udziale Podwykonawcy (niepotrzebne skreślić)

Następującą część zamówienia zamierzam/y powierzyć Podwykonawcy (wypełnić tylko jeżeli dotyczy):

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa i adres Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |

UWAGA: Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt niewypełniony, Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia sam, bez udziału Podwykonawcy.

- OFERTA zawiera następujące Załączniki (wymienić):

- …………………………………………………………..……………………………

- …………………………………………………………..……………………………

- …………………………………………………………..……………………………

- Oferta zawiera ……… kolejno ponumerowanych stron.

______________ dnia ____________2022r.

__________________________________

( podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2022/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach 40 – 038 Katowice ul. Powstańców 31 |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | odczynniki do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatorów i urządzenia |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ZP/D/3/22 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: - Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach uzyska dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia:  pod nazwą ZP/D/3/22 – Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis

* niepotrzebne skreślić

|  | ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Zamawiający: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice |
| Podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) |  |
| reprezentowany przez: ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. pozycja 2019 ze zmianami) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą urządzeń” dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice oświadczam, że:

☐  Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1076), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy*;

☐  Przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
 o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1076), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, w skład której wchodzą następujące podmioty*:

| Lp. | Podmioty należące do grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

* zaznaczyć w sposób wyraźny (X) właściwą informację

| _________________ | ___________ | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość) | (Data) | (pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych do reprezentowania Wykonawcy) |

|  | ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Zamawiający: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice |
| Podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) |  |
| reprezentowany przez: ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń” dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31,
 40-038 Katowice; prowadzonego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice; działając jako pełnomocnik podmiotów,
w imieniu których składane jest oświadczenie, oświadczam, że:

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………...

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego :……………………………………………………………………………………..

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego:……………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą.

| _____________ | __________ | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Miejscowość) | (Data) | (pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych do reprezentowania Wykonawcy) |

|  | ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Zamawiający: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice; |
| Podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) |  |
| reprezentowany przez: ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2019r. pozycja 2019 ze zmianami) W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą urządzeń” dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice oświadczam,
że wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy
są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

| _________________ | ____________ | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość) | (Data) | (pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych do reprezentowania Wykonawcy) |

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, oświadczenie składa, na wezwanie Zamawiającego, każdy z Wykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.