ZAŁĄCZNIK NR 17

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 17 – ELEKTRODY, PAPIERY MEDYCZNE, ŻELE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | j.m. | Zamawiana Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Elektrody jednorazowe do EKG 42x56mm (+/- 2 mm) |  | szt. | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody jednorazowe do EKG 30x44mm (+/- 2 mm) |  | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda żelowa okrągła o średnicy 36mm z żelem stałym |  | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pas EKG gumowy piersiowy 1500 mm x 35mm (+/- 3mm) |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pas EKG gumowy kończynowy 500 mm x 25 mm (+/- 1 mm) |  | szt. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier EKG - do aparatu ELI 150 f. Mortara - składanka 200 kart papieru termicznego 108mm x 140mm |  | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier do aparatu USG Sony - UPP-110 S (110 x 20) |  | szt. | 175 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier EKG (112 x 25) - do aparatu AsCard Mr Silver |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier termoczuły gładki 110x30 |  | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier termoczuły gładki 57x30 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Preparat do przygotowania skóry, stosowana przed badaniami kardiologicznymi (opakowanie min. 100g) |  | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Żel do USG 500ml |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Żel do EKG 250 ml |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Żel do aparatu USG Affiniti Philips 100 : opakowanie 250 mg |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Papier do aparatu USG Mitsubishi K-61 B (110x20) |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Elektrody metalowe pod pas dziecięce o średnicy 1,5 cm |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |

*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający dla pozycji nr 1, 2 I 3   wymaga dostarczenia PRÓBEK z każdej pozycji  po 2 sztuki oferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie wymaganych parametrów

_______________ dnia ____________2022 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 21

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 21 – NARZĘDZIA  MEDYCZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | j.m. | Zamawiana Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pęsety chirurgiczne zagięte dł. 10 cm (+/- 10%) x 0,5mm (ze stali nierdzewnej) |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęsety chirurgiczne proste dł. 10 cm (+/- 10%) x 0,5mm (ze stali nierdzewnej) |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęsety epilacyjne dł. 8 cm (+/- 20 %) (ze stali nierdzewnej), zakończenie proste, zwężające się |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Imadło zatrzaskowe z zamkiem do trzymania igły dł. 14 cm (ze stali nierdzewnej), szczęki zakrzywione |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki chirurgiczne dł. 11,5 cm(+/- 10%), (ze stali nierdzewnej), ostre-ostre, proste, końce ostre |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyki do nacinania zmian skórnych dł.13,5 cm(+/- 10%) (ze stali nierdzewnej) ostrokończaste |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Skalpele okulistyczne ze stali nierdzewnej ostre – skalpel nr 11 opakowanie 100 sztuk |  | opakowania | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęsety standardowe, proste ze stali nierdzewnej, szerokość końcówki użytkowej pęsety 4-5mm dł 10 cm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trzonek do skalpeli ze stali nierdzewnej o długości min 100mm (+/- 20%) |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gumowe nasadki na ostre narzędzia |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze do usuwania klamer |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Skalpel ze stali nierdzewnej ostrze i trzonek w całości, ostrze szpiczaste, dł. Ostrza 2 cm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |

*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu     w dół do pełnego opakowania.

_______________ dnia ____________2022 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)