ZAŁĄCZNIK NR 17

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 17 – ELEKTRODY, PAPIERY MEDYCZNE, ŻELE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | j.m. | Zamawiana Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Elektrody jednorazowe do EKG 42x56mm (+/- 2 mm) |  | szt. | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody jednorazowe do EKG 30x44mm (+/- 2 mm) |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda żelowa okrągła o średnicy 36mm |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pas EKG gumowy piersiowy 1500 mm x 35mm (+/- 3mm) |  | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier EKG - do aparatu ELI 150 f. Mortara - składanka 200 kart papieru termicznego 108mm x 140mm |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier do aparatu USG Sony - UPP-110 S (110 x 20) - ORYGINALNY |  | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier EKG (112 x 25) - do aparatu AsCard Mr Silver |  | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier termoczuły 110x30 |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier termoczuły 57x30 |  | szt. | 370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Preparat do przygotowania skóry, stosowany przed badaniami kardiologicznymi: opakowanie 100 g |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Żel do USG 500ml |  | szt. | 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Żel do EKG 250 ml |  | szt. | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Żel do aparatu USG Affiniti Philips 100 : opakowanie 250 mg |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Papier do aparatu USG Mitsubishi K-61 B (110x20) |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Elektrody metalowe pod pas dziecięce o średnicy 1,5 cm |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Papier do KTG - 111x100x150 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Żel do EEG ( wysokie przewodnictwo elektryczne pozwalające na uzyskanie bardzo czytelnych, pozbawionych (?) zapisów, wysoko odporność na wysychanie, odpowiednia lepkość i dobra przyczepność, nie podrażniający skóry, nie uszkadzający elektrod, rozpuszczalny w wodzie), 250ml |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Jednorazowe etui do Holtera ciśnieniowego i Holtera EKG |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowe etui na mankiet do Holtera ciśnieniowego - uniwersalne |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  | X |

*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający dla pozycji nr 1, 2 I 3   wymaga dostarczenia PRÓBEK z każdej pozycji  po 2 sztuki oferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie wymaganych parametrów

_______________ dnia ____________2023 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)