ZAŁĄCZNIK  NR 21

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 21 – NARZĘDZIA  MEDYCZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | j.m. | Zamawiana Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pęseta chirurgiczna (z ząbkiem) Lekko zagięta, Ząbek: 1x2 Grubość końcówki: 1,5 mm (+/- 10%) Długość całkowita: 100 mm (+/- 10%) Materiał: stal nierdzewna |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta anatomiczna prosta Długość całkowita: 10 cm (+/- 10%) Grubość końcówki: 1 mm (+/- 10%) Materiał: stal nierdzewna |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta epilacyjna Długość: 9 cm (+/- 10%) Materiał: stal nierdzewna |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igłotrzymacz / imadło zatrzaskowe, zakrzywione, szczęki 11 mm, z zamkiem, tępe końce Długość: 140 mm (+/- 10%) Materiał: tytan |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki tępe proste Długość; 11,5 cm(+ /- 10%) Materiał: Stal nierdzewna |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki oczne proste Długość: 9,0 cm (+ 10%) Długość ostrza: 22 mm (+ 10%) Długość końcówki od śruby: 26 mm (+ 10%) Szerokość max ostrza 3,5 mm(- 10%) Materiał: stal nierdzewna |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Skalpele okulistyczne ze stali nierdzewnej ostre – skalpel nr 11 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęsety standardowe, proste ze stali nierdzewnej, szerokość końcówki użytkowej pęsety 4-5mm dł. 10 cm |  | szt. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trzonek do skalpeli ze stali nierdzewnej o długości min 100mm (+/- 20%) |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze do usuwania klamer (rozszywacz do szwów) |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Skalpel ze stali nierdzewnej ostrze i trzonek w całości, ostrze szpiczaste, dł. ostrza 2 cm |  | szt. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Skalpele ze stali nierdzewnej, ostrze i trzonek w całości, ostrze brzuszaste, dł. ostrza 20 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Skalpele ze stali nierdzewnej, ostrze i trzonek w całości, ostrze brzuszaste, dł. ostrza 50 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  | X |

*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu     w dół do pełnego opakowania.

_______________ dnia ____________2023 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)