ZAŁĄCZNIK NR 1 A

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 1 – Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Zamawiana Ilość oznaczeń | Oferowana ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| A | OZNACZENIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TSH |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | fT4 |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | fT3 |  | 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Anty TPO |  | 26 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anty TSH-R |  | 5 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Anty TG |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | FSH |  | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PRL |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Estradiol |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kortyzol |  | 5 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Testosteron |  | 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DHEAS |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PTH /natywny/ |  | 5 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ACTH |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 5 | IgE |  | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Witamina B12 |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kwas foliowy |  | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ferrytyna |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Witamina D/25 OH/ |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IGF-1 |  | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Insulina |  | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Anty HIV 1 i 2 oraz antygen p24 wirusa HIV 1 |  | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Antygen HBs |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Anty HCV |  | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Androstendion |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | KALIBRATORY – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH W TABELI „A” : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | KONTROLE – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH W TABELI „A”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | MATERIAŁY ZUŻYWALNE , EKSPLOATACYJNE etc. – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH W TABELI „A” : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wtórne probówki pediatryczne |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

WAŻNE:

            - ILOŚĆ  OPAKOWAŃ  ZAOFEROWANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ,  MUSI  BYĆ  LICZBĄ  CAŁKOWITĄ  BEZ  RESZTY.

            - WYKONAWCA UWZGLĘDNIA ILOŚĆ OZNACZEŃ KALIBRACJI ORAZ  WAŻNOŚĆ ODCZYNNIKÓW PO OTWARCIU NA POKŁADZIE ANALIZATORA LUB ZGODNIE Z REKOMENDACJAMI PRODUCENTA I PODAJE W KOLUMNIE NR 5 „ OFEROWANA ILOŚĆ OPAKOWAŃ”

UWAGA:

- Wykonawca podaje w ofercie wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia analiz w ilościach zabezpieczających wykonanie zamawianej ilości oznaczeń biorąc pod uwagę ilość oznaczeń wynikającą z konieczności przeprowadzenia obligatoryjnych kalibracji

- Zamawiający będzie prowadził kontrolę wewnątrzlaboratoryjną:

- IGF – 1 - kontrola wykonywana będzie 1 raz w miesiącu na co najmniej dwóch różnych poziomach

- HIV, HBS, HCV- kontrola wykonywana będzie 1 raz w tygodniu, na co najmniej dwóch różnych poziomach

- TSH, fT3, fT4 – kontrola wykonywana będzie 5 razy w tygodniu, na co najmniej dwóch różnych poziomach

- Kortyzol, Kwas foliowy, Witamina B12, PTH, ACTH, Ferrytyna, Witamina D, anty TSH-R, anty TPO, anty TG – kontrola wykonywana będzie 2 razy w tygodniu, na co najmniej dwóch różnych poziomach

- FSH, PRL, Estradiol, Testosteron, DHEAS, IgE, Insulina, Androstendion – kontrola wykonywana będzie 1 raz w tygodniu, na co najmniej dwóch różnych poziomach

- Wykonawca zobowiązany jest zaproponować wszystkie odczynniki w opakowaniach  dostosowanych do zamawianej ilości oznaczeń i wziąć pod uwagę ważność odczynników po otwarciu na pokładzie analizatora lub zgodnie z rekomendacjami producenta

- Wykonawca dodatkowo uzupełnia w Tabeli D i szacuje koszty wtórnych probówek pediatrycznych ilości podanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca kalkuluje wszystkie materiały kontrolne ( na co najmniej dwóch różnych poziomach), kalibratory, rozcieńczalniki, części zamienne  oraz materiały zużywalne, eksploatacyjne etc. niezbędne do wykonania zamawianej ilości oznaczeń z uwzględnieniem przeprowadzenia obligatoryjnych kalibracji

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę ilości odczynników, kalibratorów, kontroli,  rozcieńczalników, części zamiennych, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych, etc w stosunku do ilości zamawianych oznaczeń, Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do uzupełnienia braków na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

- Zamawiający uwzględnił w podanych ilościach oznaczeń immunochemicznych ilość przeprowadzonych kontroli, nie uwzględnił kalibracji.

- Wykonawca dostarcza zakresy wartości referencyjnych / oczekiwanych dla dorosłych oraz dla dzieci co najmniej dla: TSH, fT3, fT4, Estradiol, DHEA-S, Testosteron, FSH.

____________________ dnia _______________2025 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                                                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET Nr 1

WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Producent – ……………………………………………………………………………..……………….. |  |
| 2 | Model – ……………………………………………………………………………………………………. |  |
| 3** | Rok produkcji – (nie wcześniej niż 2023 r.) ………………………………………………………………………………….. |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK / NIE |
|  | Urządzenie używane | TAK / NIE |
| 4 | Analizator wykonuje oznaczenia z wykorzystaniem metody chemiluminescencji. | TAK / NIE |
| 5 | Analizator w pełni automatyczny, | TAK / NIE |
| 6 | Analizator wykonuje nie mniej niż 120 oznaczeń na godzinę. | TAK / NIE |
| 7 | Analizator posiada co najmniej 28 miejsc odczynnikowych | TAK / NIE |
| 8 | Analizator posiada możliwość dokładania odczynników bez zmiany trybu pracy analizatora przez użytkownika | TAK / NIE |
| 9 | Analizator umożliwia wykonanie wszystkich zamawianych oznaczeń. | TAK / NIE |
| 10 | Analizator umożliwia stałe przechowywanie odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników. | TAK / NIE |
| 11 | Analizator umożliwia wykonanie próbek pilnych (CITO) z możliwością ich zlecenia w dowolnym momencie | TAK / NIE |
| 12 | Analizator umożliwia dokładanie prób badanych bez zatrzymywania pracy analizatora. | TAK / NIE |
| 13 | Analizator posiada detektor skrzepów, oraz pęcherzyków powietrza w próbach badanych. Wykrycie wymienionych nieprawidłowości sygnalizuje użytkownikowi w formie alarmu. | TAK / NIE |
| 14 | Analizator monitoruje stan i ilości odczynników oraz materiałów zużywalnych. | TAK / NIE |
| 15 | Analizator umożliwia pracę w jednym cyklu na próbach pierwotnych w krwi pobranej do próbówek systemu zamkniętego o różnej objętości oraz do próbówek pediatrycznych i wtórnych. | TAK / NIE |
| 16 | Analizator umożliwia analizowanie co najmniej następujących materiałów biologicznych: surowicy, osocza, moczu. | TAK / NIE |
| 17 | Analizator umożliwia barkodową identyfikację prób badanych oraz barkodową lub za pomocą czytnika RFID identyfikację odczynników. Pełna krzywa kalibracyjna jest zapisana w kodzie kreskowym. | TAK / NIE |
| 18 | Analizator posiada wbudowany system kontroli jakości oraz graficzne interpretowanie wyników kontroli, | TAK / NIE |
| 19 | Analizator umożliwia prezentację wyników zarówno w jednostkach SI jak i w jednostkach konwencjonalnych. | TAK / NIE |
| 20 | Analizator jest wyposażony w urządzenie podtrzymujące prace w przypadku zaniku zasilania. Wykonawca ponosi koszt serwisowania i naprawy tego urządzenia | TAK / NIE |
| 21 | Analizator dwustronnie współpracuje z laboratoryjnym systemem informatycznym KS SOLAB firmy KAMSOFT. | TAK / NIE |
| 22 | Wykonawca dostarcza stację uzdatniania wody (uwzględniając zużycie wody konieczne do funkcjonowania analizatora, mycia, płukania, rozcieńczania płynów etc. o wymaganej jakości wody). Wykonawca ponosi koszt jej podłączenia oraz serwisowania | TAK / NIE |
| 23 | Wykonawca zapewnia bezpłatny dostęp do analizy wyników kontroli wewnatrzlaboratoryjnej uzyskanej przez Zamawiającego w kontekście wyników innych laboratoriów. | TAK / NIE |
| 24 | W celu zapewnienia właściwej temperatury do przechowywania odczynników Wykonawca dostarcza chłodnię o pojemności nie mniejszej niż 400 litrów, wyposażoną w uniwersalny, mikroprocesorowy sterownik temperatury. | TAK / NIE |
| 25 | Wykonawca ponosi koszt podpięcia analizatora do systemu informatycznego funkcjonującego w Laboratorium (w tym konfiguracje w zakresie kontroli jakości i wyników pacjentów) | TAK / NIE |

UWAGA:

*Wykonawca potwierdza oferowany parametr: TAK / NIE

3** - Jeżeli urządzenie jest używane, przed instalacją zostanie wyserwisowane przez autoryzowany serwis. Na potwierdzenie Wykonawca, przed instalacją urządzenia, dostarczy Zamawiającemu dokument / protokół potwierdzający powyższe

- Na potwierdzenie parametrów wymaganych określonych w pkt 4 – 19, Wykonawca wraz z OFERTĄ składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany. Przedstawione dokumenty muszą być sporządzone przez producenta.

- Na potwierdzenie parametrów wymaganych określonych w pkt 20 –25 Wykonawca wraz z OFERTĄ składa oświadczenie.

______________ dnia ____________2025r.

__________________________________

( podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
                                                                                                   		do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 C

– KRYTERIA DODATKOWO PUNKTOWANE – 
ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK / NIE* |
| 2 | Jednorazowe końcówki do dozowania prób pacjentów | TAK / NIE* |
| 3 | Możliwość zdalnej diagnostyki analizatora przez Internet | TAK / NIE* |
| 4 | Parametry: TSH, fT4, fT3, anty-TPO i anty-Tg posiadają określone przez producenta odczynników wartości referencyjne/oczekiwane dla noworodków, niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach | TAK / NIE* |
| 5 | Objętość próbki aspirowanej do pojedynczego oznaczenia nie większa niż 50 µl | TAK / NIE* |
| 6 | Czas uzyskania każdego z parametrów na aparacie do 30 min | TAK / NIE* |

*UWAGA:

W rubryce „Parametr oferowany” należy niepotrzebne skreślić.

Na potwierdzenie parametrów dodatkowo ocenianych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę
w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany. Przedstawione dokumenty muszą być sporządzone przez producenta.

____________________ dnia _______________2025 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 D

FORMULARZ CENOWY

DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO NA OKRES 36 MIESIĘCY

| Lp. | Nazwa analizatora / Producent | Cena jednostkowa netto miesięcznie | Stawka VAT ( w %) | Cena brutto miesięcznie | Wartość netto za cały okres dzierżawy (36 m-cy) | Wartość brutto za cały okres dzierżawy (36 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  | - zł | - zł |

____________________ dnia _______________2025 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                                                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2A

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 2  – Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość oznaczeń | Oferowana ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT ( w %) | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | OZNACZENIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Glukoza |  | 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kreatynina |  | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kwas moczowy |  | 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Białko całkowite |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bilirubina całkowita |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cholesterol całkowity |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cholesterol frakcja HDL |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cholesterol frakcja LDL |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trójglicerydy |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ASPAT |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ALAT |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | GGTP |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Fosfataza alkaliczna |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Alfa amylaza |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dehydrogenaza mleczanowa /LDH/ |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kinaza kreatyny /CK/ |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wapń całkowity |  | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Magnez |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Fosforany |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Żelazo |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TIBC/UIBC |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hemoglobina glikowana HbA1C |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CRP |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IgG |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IgM |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IgA |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Beta 2 mikroglobulina |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Białko w moczu |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Transferyna |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Elektrolity /K +,Na+,Cl-/ |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Czynnik reumatoidalny |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Albumina w moczu |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | KALIBRATORY – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH W TABELI „A”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | KONTROLE – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH W TABELI „A”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | MATERIAŁY ZUŻYWALNE, EKSPLOATACYJNE etc. – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH W TABELI „A”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wskaźnik surowiczy |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wtórne probówki pediatryczne |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

WAŻNE:

            - Ilość  opakowań  zaoferowanych  przez  wykonawcę,  musi  być  liczbą  całkowitą  bez  reszty.

            - Wykonawca uwzględnia ilość oznaczeń kalibracji oraz  ważność odczynników po otwarciu na pokładzie analizatora lub zgodnie z rekomendacjami producenta i podaje w kolumnie nr 5 „ oferowana ilość opakowań”

            - Ilości uwzględniają również oznaczenia w moczu dla: glukozy, kreatyniny,  kwasu moczowego, alfa amylazy, wapnia całkowitego, magnezu, fosforanów, elektrolitów.

UWAGA:

- Wykonawca podaje w ofercie wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia analiz w ilościach zabezpieczających wykonanie zamawianej ilości oznaczeń biorąc pod uwagę ilość oznaczeń wynikającą z konieczności przeprowadzenia obligatoryjnych kalibracji;

- Kontrola wewnątrzlaboratoryjna do oceny parametrów surowicy, krwi pełnej będzie prowadzona 5 razy w tygodniu na co najmniej dwóch różnych  poziomach

- Kontrola wewnątrzlaboratoryjna do oceny parametrów moczu będzie prowadzona:

- 5 razy w tygodniu na co najmniej dwóch różnych poziomach dla: białka, glukozy, albuminy, kreatyniny,

- 1 raz w tygodniu na co najmniej dwóch różnych poziomach dla: kwas moczowy,  amylaza, wapń, fosforany, magnez, elektrolity ( Na+, K+, Cl-)

- Materiał kontrolny do prowadzenia  kontroli wewnątrzlaboratoryjnej do oceny parametrów moczu musi być kontrola niezależna i materiałem pochodzenia wyłącznie ludzkiego. Na potwierdzenie Zamawiający żąda dołączenia do Oferty dokumentów w języku polskim.

- Wykonawca jest zobowiązany zaproponować wszystkie odczynniki w opakowaniach dostosowanych do zamawianej ilości oznaczeń i wziąć pod uwagę ważność odczynników na pokładzie analizatora lub według zaleceń producenta.

- Wykonawca kalkuluje wszystkie materiały kontrolne (na co najmniej dwóch różnych poziomach), kalibratory, rozcieńczalniki, części zamienne oraz materiały zużywalne niezbędne do wykonania zamawianej ilości oznaczeń z uwzględnieniem przeprowadzenia obligatoryjnych kalibracji;

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, rozcieńczalników, wskaźnika surowiczego materiałów zużywalnych eksploatacyjnych w stosunku do ilości zamawianych oznaczeń, Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do uzupełnienia braków na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania;

- Podane ilości oznaczeń biochemicznych uwzględniają ilości przeznaczone na przeprowadzenie oznaczeń kontrolnych, nie uwzględniają kalibracji.

- Wykonawca dodatkowo uzupełnia w Tabeli D i szacuje koszty wtórnych probówek pediatrycznych oraz wskaźnika surowiczego( ocena hemolizy, lipemii, ikterii)  w ilościach podanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarcza zakresy wartości referencyjnych/ oczekiwanych dla dorosłych i dzieci

- Parametry wykonywane:

- w surowicy: glukoza, kreatynina, kwas moczowy, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol całkowity, cholesterol frakcja HDL, cholesterol frakcja LDL, trójglicerydy, ASPAT, ALAT, GGTP, fosfataza alkaliczna, alfa amylaza, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), kinaza kreatyny (CK), wapń całkowity, magnez, fosforany, żelazo, TIBC/UIBC, CRP, IgG, IgM, IgA, beta 2 mikroglobulina, transferyna, elektrolity (K+, Na+, Cl-), czynnik reumatoidalny.

- w moczu: glukoza, kreatynina, kwas moczowy, białko w moczu, alfa amylaza, wapń całkowity, magnez, fosforany, elektrolity (K+, Na+, Cl-), albumina w moczu.

- w krwi pełnej: hemoglobina glikowana HbA1c (brak wstępnego przygotowania próbki przez operatora).

____________________ dnia _______________2025 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                                                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET Nr 2 
WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Producent – ........................................................................................................................................... |  |
| 2 | Model – ………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| 3 | Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż 2025 r.) – …………………………………………………………. |  |
| 4 | Analizator fabrycznie nowy | TAK / NIE |
| 5 | Analizator w pełni automatyczny. Metody pomiarowe co najmniej: fotometria, potencjometria | TAK / NIE |
| 6 | Analizator o wydajności nie mniejszej niż 600 oznaczeń na godzinę / z ISE/. | TAK / NIE |
| 7 | Analizator umożliwiający wykonanie wszystkich zamawianych oznaczeń | TAK / NIE |
| 8 | Analizator umożliwiający priorytetowe wykonanie próbek pilnych z możliwością ich zlecenia w dowolnym momencie | TAK / NIE |
| 9 | Analizator umożliwiający monitorowanie poziomu odczynników , płynów i ilości oznaczeń | TAK / NIE |
| 10 | Analizator wyposażony w detektor wykrycia skrzepu z funkcją powiadomienia o tym operatora, a także zapewniający automatyczne udrażnianie igły pobierającej. | TAK / NIE |
| 11 | Analizator daje możliwość analizowania co najmniej materiałów biologicznych: surowicy, osocza, moczu, krwi pełnej. | TAK / NIE |
| 12 | Analizator umożliwia stałe przechowywanie odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników. | TAK / NIE |
| 13 | Analizator umożliwia pracę w jednym cyklu na próbach pierwotnych w krwi pobranej do próbówek systemu zamkniętego o różnej objętości oraz próbówek pediatrycznych i wtórnych. | TAK / NIE |
| 14 | Analizator umożliwia dokładanie prób badanych w trakcie pracy analizatora. | TAK / NIE |
| 15 | Analizator dwustronnie współpracuje z systemem informatycznym funkcjonującym w laboratorium KS SOLAB firmy KAMSOFT. | TAK / NIE |
| 16 | Analizator umożliwia dostęp do informacji o ilości wykonanych oznaczeń co najmniej pacjenci, kalibracje, kontrole. | TAK / NIE |
| 17 | Analizator jest wyposażony w urządzenie podtrzymujące jego pracę w przypadku zaniku zasilania. Wykonawca ponosi koszt serwisowania i naprawy tego urządzenia. | TAK / NIE |
| 18 | Analizator umożliwia barkodową identyfikację prób badanych | TAK / NIE |
| 19 | Analizator umożliwia ocenę próbki badanej pod względem hemolizy, lipemii, ikterii ( wskaźnik surowiczy) | TAK / NIE |
| 20 | Analizator umożliwia automatyczne rozcieńczenie prób badanych po przekroczeniu liniowości | TAK / NIE |
| 21 | Analizator umożliwia prezentację wyników zarówno w jednostkach SI jak i w jednostkach konwencjonalnych | TAK / NIE |
| 22 | Analizator umożliwia dokładanie odczynników bez przerywania pracy analizatora | TAK / NIE |
| 23 | Analizator posiada oprogramowanie w języku polskim | TAK / NIE |
| 24 | Analizator posiada możliwość zdalnej diagnostyki przez internet | TAK / NIE |
| 25 | Wykonawca ponosi koszty podpięcia analizatora do systemu informatycznego (w tym konfiguracje testów w zakresie kontroli jakości i wyników pacjentów). | TAK / NIE |
| 26 | Wykonawca dostarcza stację uzdatniania wody ( uwzględniając zużycie wody konieczne do funkcjonowania analizatora, mycia, płukania rozcieńczania płynów, etc. o wymaganej jakości wody). Wykonawca ponosi koszt jej podłączenia oraz serwisowania | TAK / NIE |
| 27 | Wykonawca zapewnia bezpłatny dostęp do analizy wyników kontroli wewnątrzlaboratoryjnej uzyskanej przez Zamawiającego w kontekście wyników innych laboratoriów. | TAK / NIE |
| 28 | Wykonawca dostarcza klimatyzator zapewniający przez całą dobę właściwe do działania analizatora warunki temperatury w Pracowni o powierzchni 40 m2., zgodne z wymaganiami producenta analizatora. Wykonawca ponosi koszt instalacji oraz serwisu klimatyzatora | TAK / NIE |
| 29 | W celu zapewnienia właściwej temperatury do przechowywania odczynników Wykonawca dostarcza chłodnię o pojemności nie mniejszej niż 400 litrów, wyposażoną w uniwersalny mikroprocesorowy sterownik temperatury. | TAK / NIE |

UWAGA:

*Wykonawca potwierdza wymagany parametr: TAK / NIE

Na potwierdzenie parametrów wymaganych określonych w pkt 5 – 14  oraz w pkt  16 – 24, Wykonawca wraz z OFERTĄ składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany. Przedstawione dokumenty muszą być sporządzone przez producenta.

Na potwierdzenie parametrów wymaganych określonych w pkt 15 oraz w pkt 25 – 29 Wykonawca składa oświadczenie.

______________ dnia ____________2025r.

__________________________________

( podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
                                                                                           			        do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 C

– KRYTERIA DODATKOWO PUNKTOWANE – 
ANALIZATOR BIOCHEMICZNY

PAKIET NR 2

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki do oznaczeń biochemicznych ( z wyłączeniem kontroli, kalibratorów, rozcieńczalników, wskaźnika surowiczego, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych ) pochodzą od jednego producenta | TAK / NIE* |
| 2 | Moduł ISE z możliwością wymiany pojedynczych elektrod: Na+, K+, Cl- | TAK / NIE* |
| 3 | Analizator pracuje w oparciu o wykorzystanie kuwet pomiarowych, które nie podlegają okresowej wymianie | TAK / NIE* |
| 4 | Wymiary analizatora maksymalnie: 1600mm( szer.) x 800mm (gł.) x 1800mm(wys.) | TAK / NIE* |
| 5 | Analizator umożliwia automatyczne flagowanie wyników testów fotometrycznych i ISE, na które wykryta interferencja ( ikteria, lipemia, hemoliza) ma wpływ | TAK / NIE* |

*UWAGA:

W rubryce „Parametr oferowany” należy niepotrzebne skreślić.
Na potwierdzenie parametrów dodatkowo ocenianych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę
w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany. Przedstawione dokumenty muszą być sporządzone przez producenta.

____________________ dnia _______________2025 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 D

FORMULARZ CENOWY

DZIERŻAWA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO NA OKRES 36 MIESIĘCY

| Lp. | Nazwa analizatora / Producent | Cena jednostkowa netto miesięcznie | Stawka VAT ( w %) | Cena brutto miesięcznie | Wartość netto za cały okres dzierżawy (36 m-cy) | Wartość brutto za cały okres dzierżawy (36 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  | - zł | - zł |

____________________ dnia _______________2025 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                                                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3A

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 3  – Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Zamawiana Ilość oznaczeń | Oferowana ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| A | OZNACZENIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Morfologia krwi obwodowej |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozmaz krwi obwodowej |  | 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Retikulocyty |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | KALIBRATORY – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH W TABELI „A” : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | KONTROLE. – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH W TABELI „A”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | MATERIAŁY ZUŻYWALNE , EKSPLOATACYJNE, etc. – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH W TABELI „A”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | zł | X | zł | X | X |

WAŻNE:

ILOŚĆ  OPAKOWAŃ  ZAOFEROWANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ,  MUSI  BYĆ  LICZBĄ  CAŁKOWITĄ  BEZ  RESZTY

UWAGA:

- Wykonawca  kalkuluje wszystkie  odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne, eksploatacyjne etc.  potrzebne do wykonania wskazanej ilości oznaczeń. Bierze pod uwagę wszystkie procesy ( płukanie, rozpoczęcie pracy, zakończenie pracy itp.).

- W przypadku stwierdzenia  przez Zamawiającego błędnego ( mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych etc. w stosunku do ilości zamawianych oznaczeń, Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do uzupełnienia braków na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania

- Zamawiający  uwzględnił w ilości oznaczeń hematologicznych ilość potrzebną do wykonania kontroli  wewnątrzlaboratoryjnej

- Kontrola będzie prowadzona codziennie na 2 poziomach naprzemiennie: normatywna  i o wartościach podwyższonych oraz normatywna i o wartościach obniżonych

- Wykonawca dostarcza krew kontrolną umożliwiającą  oznaczenie wszystkich parametrów na trzech różnych poziomach do umowy dołącza harmonogram zamówień.

____________________ dnia _______________2025 rok

___________________________________________                                                                                                                                                                                                                  
                (podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych                                                                                                                                                                                                                           
                               do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  – PAKIET NR 3

WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

| L.p. | WYMAGALNE PARAMETRY ANALIZATORA | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Producent ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| 2 | Model – …………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| 3 | Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż 2023 r.) ……………………………………………………………… |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy | TAK / NIE |
|  | Analizator używany | TAK / NIE |
| 4 | Analizator jest wyposażony w urządzenie podtrzymujące prace w przypadku zaniku zasilania Wykonawca ponosi koszt serwisowania i naprawy tego urządzenia | TAK / NIE |
| 5 | Analizator w pełni zautomatyzowany, wyposażony w wewnętrzne mieszadło oraz uniwersalny podajnik próbówek różnych systemów zamkniętych | TAK / NIE |
| 6 | Analizator umożliwia wykonanie analiz z prób krwi podawanych manualnie. | TAK / NIE |
| 7 | Analizator oznacza parametry CBC oraz retikulocyty, różnicuje leukocyty na co najmniej 5 populacji. | TAK / NIE |
| 8 | Analizator posiada możliwość swobodnego wyboru analizowanych parametrów: - morfologia krwi /CBC/, - morfologia krwi +różnicowanie leukocytów / CBC+DIFF/, -morfologia krwi +różnicowanie leukocytów + retikulocyty /CBC+DIFF+reti - retikulocyty / reti | TAK / NIE |
| 9 | Analizator zapewnia liniowość płytek nie mniejszą niż 3mln komórek 1 µl, leukocytów nie mniejszą niż 350 tyś komórek w 1 µl, erytrocytów nie mniejszą niż 8 mln komórek w 1 µ w trybie standardowym lub automatycznego rozcieńczenia | TAK / NIE |
| 10 | Analizator umożliwia określenie 3 frakcji dojrzałości retikulocytów oraz średniej zawartości hemoglobiny w retikulocytach. | TAK / NIE |
| 11 | Ilość retikulocytów oraz populacji leukocytów winna być wyrażona w wartościach bezwzględnych i względnych. | TAK / NIE |
| 12 | Analizator umożliwia ocenę niedojrzałych komórek z linii leukocytarnej jako odrębnej populacji. | TAK / NIE |
| 13 | Analizator generuje komunikaty opisujące typowe patologie. | TAK / NIE |
| 14 | Analizator umożliwia ciągłe podawanie prób do analizy bez przerywania pracy analizatora. | TAK / NIE |
| 15 | Analizator umożliwia monitorowanie ilości odczynników. | TAK / NIE |
| 16 | Analizator umożliwia barkodową identyfikację odczynników kontroli oraz prób badanych. | TAK / NIE |
| 17 | Analizator o wydajności nie mniejszej niż 70 oznaczeń na godzinę. | TAK / NIE |
| 18 | Analizator umożliwia prezentację wyników zarówno w jednostkach SI jak i jednostkach konwencjonalnych | TAK / NIE |
| 19 | Analizator komunikuje się dwustronnie z laboratoryjnym systemem informatycznym KS SOLAB firmy KAMSOFT. | TAK / NIE |
| 20 | Wykonawca zapewni dwa (2) razy w roku kontrolę zewnątrzlaborytoryjną dla oznaczeń: retikulocyty oraz rozdział leukocytów na pięć populacji. | TAK / NIE |
| 21 | Wykonawca zapewnia bezpłatny dostęp do analizy wyników kontroli wewnątrzlaboratoryjnej uzyskanej przez Zamawiającego w kontekście wyników innych laboratoriów. | TAK / NIE |
| 22 | Koszty podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego ponosi Wykonawca (obejmuje konfigurację testów w zakresie kontroli jakości i wyników pacjentów. | TAK / NIE |

UWAGA:

*Wykonawca potwierdza oferowany parametr: TAK / NIE

- W przypadku analizatora używanego, przed instalacją analizator zostanie wyserwisowany przez autoryzowany serwis. Na potwierdzenie Wykonawca, przed instalacją urządzenia, dostarczy Zamawiającemu dokument / protokół potwierdzający czynność opisaną w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

- Na potwierdzenie parametrów wymaganych określonych w pkt 5 – 18, Wykonawca wraz  
z OFERTĄ składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany. Przedstawione dokumenty muszą być sporządzone przez producenta.

- Na potwierdzenie parametrów wymaganych określonych w pkt nr 4 oraz nr 19 – 22 Wykonawca składa oświadczenie.

____________________ dnia ______ 2025 r.

_______________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 C

KRYTERIA OCENNE – ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator umożliwia skorygowanie ilości płytek w kanale optycznym (do 3% oznaczeń) | TAK / NIE* |
| 2 | Analizator umożliwia oznaczanie frakcji atypowych limfocytów oraz ich raportowanie na sprawozdaniu z badania pacjenta w wartościach bezwzględnych i względnych | TAK / NIE* |
| 3 | Analizator posiada automatyczny podajnik na co najmniej 100 próbek | TAK / NIE* |
| 4 | Analizator umożliwia oznaczanie i raportowanie na sprawozdaniu z badania pacjenta wartości retikulocytozy skorygowanej | TAK / NIE* |
| 5 | Analizator umożliwia wykonywanie badań z objętości krwi: nie więcej niż 30 ul w trybie CBC, nie więcej niż 60 ul w trybie CBC + DIFF | TAK / NIE* |
| 6 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK / NIE* |

*UWAGA:

W rubryce „Parametr oferowany” należy niepotrzebne skreślić.
Na potwierdzenie parametrów dodatkowo ocenianych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę
w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany. Przedstawione dokumenty muszą być sporządzone przez producenta.

____________________ dnia _______________2025 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 D

FORMULARZ CENOWY

DZIERŻAWA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO NA OKRES 36 MIESIĘCY

| Lp. | Nazwa analizatora / Producent | Cena jednostkowa netto miesięcznie | Stawka VAT ( w %) | Cena brutto miesięcznie | Wartość netto za cały okres dzierżawy (36 m-cy) | Wartość brutto za cały okres dzierżawy (36 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  | - zł | - zł |

____________________ dnia _______________2025 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                                                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR  4 do SWZ

FORMULARZ OFERTA
 DLA ZESPOŁU WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
 w KATOWICACH

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………………………………………… ADRES SIEDZIBY: ……………………………………………………………………………………………………………………… NIP: ………………………………………… REGON: ………….……………….……………………… Tel.: …………………………………….……… Fax: …………………..………….………………………… Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym …………………………..……………………….. Tel.: …………………………………….………e – mail: ……………………………………… Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu Umowy …………………………………………………. Tel.: ……………………………………… e-mail: ………………………………………

Przystępując do postępowania, którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa odczynników wraz 
z dzierżawą analizatorów” dla potrzeb Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych 
w Katowicach przy ulicy Powstańców 31, 40-038 Katowice oferuję realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

PAKIET NR 1:

Dzierżawa analizatora immunochemicznego:

Wartość netto za 36 m-ce       ……………………………..

Podatek VAT %                       ……………………………..

Wartość brutto za 36 m-ce    ……………………………..

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………

Dostawa odczynników:

Wartość netto                          ……………………………….

Podatek VAT                          ………………………………..

Wartość brutto                      ……………………………….

Słownie:………………………………………………………………………………………………………

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY:

WARTOŚĆ NETTO            ………………………………… zł

Podatek VAT                      ………………………………… zł

WARTOŚĆ BRUTTO          ………………………………… zł

Słownie:………………………………………………………………………………………………………

PAKIET NR 2:

Dzierżawa analizatora biochemicznego:

Wartość netto za 36 m-ce       ……………………………..

Podatek VAT %                       ……………………………..

Wartość brutto za 36 m-ce    ……………………………..

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………

Dostawa odczynników:

Wartość netto                          ……………………………….

Podatek VAT                          ………………………………..

Wartość brutto                      ……………………………….

Słownie:………………………………………………………………………………………………………

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY:

WARTOŚĆ NETTO            ………………………………… zł

Podatek VAT                      ………………………………… zł

WARTOŚĆ BRUTTO          ………………………………… zł

Słownie:………………………………………………………………………………………………………

PAKIET NR 3:

Dzierżawa analizatora hematologicznego:

Wartość netto za 36 m-cy       ……………………………..

Podatek VAT %                       ……………………………..

Wartość brutto za 36 m-cy    ……………………………..

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………

Dostawa odczynników:

Wartość netto                          ……………………………….

Podatek VAT                          ………………………………..

Wartość brutto                      ……………………………….

Słownie:………………………………………………………………………………………………………

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY:

WARTOŚĆ NETTO            ………………………………… zł

Podatek VAT                      ………………………………… zł

WARTOŚĆ BRUTTO          ………………………………… zł

Słownie:………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu / podlegam wykluczeniu*  z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp (*niepotrzebne skreślić).

- Oświadczam, że nie podlegam / podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761 (*niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że nie zachodzą / zachodzą* w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. 2022 pozycja. 835). (*niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam że wybór naszej oferty będzie prowadził /nie będzie prowadził* ( niepotrzebne skreślić) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (jeżeli prowadzi, to Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów
 i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie) – (*niepotrzebne skreślić)

TAK **   –   powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył    ………………..……………………..………… ….……………………………………………………

NIE **   –    ………………………………………………………………………………………….

**(Wypełnia Wykonawca)

Uwaga:
Brak wskazania powyższej informacji będzie jednoznaczny z brakiem powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w SWZ szczegółowe warunki postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania OFERTY.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i Projektami umowy stanowiącymi Załącznik Nr 10
i Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą OFERTĄ, na warunkach określonych w SWZ, 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wykonamy w całości zamówienie zgodnie z treścią SWZ.

- Oświadczam/y, że cena/y brutto zawarta/e w OFERCIE zawiera/ją wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że cena/y podana/e w ofercie nie ulegnie/ą zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w SWZ.

- Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia określony w SWZ.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
w postępowaniu.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą OFERTĄ przez okres wskazany w SWZ od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 90 dni.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (poniżej  zaznaczyć właściwą odpowiedź):

- Żadna z informacji wskazanych w OFERCIE nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- Wskazane poniżej informacje zawarte w OFERCIE stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/y dokumenty w postaci:

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w OFERCIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Przedmiot zamówienia wykonam: sam / przy udziale Podwykonawcy (niepotrzebne skreślić)

Następującą część zamówienia zamierzam/y powierzyć Podwykonawcy (wypełnić tylko jeżeli dotyczy):

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa i adres Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |

UWAGA: Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt niewypełniony, Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia sam, bez udziału Podwykonawcy.

- OFERTA zawiera następujące Załączniki (wymienić):

- …………………………………………………………..……………………………

- …………………………………………………………..……………………………

- …………………………………………………………..……………………………

- Oferta zawiera ……… kolejno ponumerowanych stron.

______________ dnia ____________2025 rok.

__________________________________

( podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2025/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach 40 – 038 Katowice ul. Powstańców 31 |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Dostawa odczynników do badań diagnostycznych do Centralnego Laboratorium wraz z dzierżawą analizatorów / urządzeń |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ZP/D/14/25 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie – WPISAĆ JAKIM |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: - Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia:  pod nazwą ZP/D/ 14 /25 – „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów”  (adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis

* niepotrzebne skreślić

|  | ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Zamawiający: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice |
| Podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) |  |
| reprezentowany przez: ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 ze zmianami) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na „Sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów” dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice oświadczam, że:

☐  Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1076), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy*;

☐  Przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
 o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1076), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, w skład której wchodzą następujące podmioty*:

| Lp. | Podmioty należące do grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

* zaznaczyć w sposób wyraźny (X) właściwą informację

| _________________ | ___________ | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość) | (Data) | (pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych do reprezentowania Wykonawcy) |

|  | ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Zamawiający: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice; |
| Podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) |  |
| reprezentowany przez: ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2024r. pozycja 1320 ze zmianami) W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów” dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice oświadczam, że wszystkie informacje zawarte 
w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

| _________________ | ____________ | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość) | (Data) | (pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych do reprezentowania Wykonawcy) |

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, oświadczenie składa, na wezwanie Zamawiającego, każdy z Wykonawców.

|  | ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Zamawiający: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice |
| Podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) |  |
| reprezentowany przez: ……………………………………………… ……………………………………………… |  |
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,
O KTÓRYM MOWA W ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania pn. „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów”  dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, prowadzonego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach z siedzibą: 40-038 Katowice ul. Powstańców 31,; działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczenie, oświadczam, że:

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………...

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego :……………………………………………………………………………………..

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego:……………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą.

| _____________ | __________ | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Miejscowość) | (Data) | (pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych do reprezentowania Wykonawcy) |

ZAŁĄCZNIK NR 9

Zamawiający:

Zespół Wojewódzkich Przychodni

Specjalistycznych w Katowicach

40-038 Katowice ul. Powstańców 31

Podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………… ………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

–  OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  –

Oświadczam, że oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia, posiada aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, pozycja 1620 z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie oświadczam, że na każde żądanie Zamawiającego jestem w stanie przedstawić stosowne dokumenty.

| _____________ | __________ | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Miejscowość) | (Data) | (pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych do reprezentowania Wykonawcy) |

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.