ZP / D / 16 / 25

ZAŁĄCZNIK NR 1  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 1 – IGŁY, STRZYKAWKI, WENFLONY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto          
	Stawka VAT
	Wartość           brutto                
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Strzykawka insulinowa 1 ml, z nakładaną igłą
	
	szt.
	6 400
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z nakładana igłą 0,5 x 16

(+/- 10 %) (zapewniająca płynny przesuw tłoka)
	
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Strzykawka 100 ml
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Strzykawka 20ml
	 
	szt.
	700
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Strzykawka 10ml
	 
	szt.
	7 000
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Strzykawka 5ml 
	 
	szt.
	4 900
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Strzykawka 2ml
	 
	szt.
	9 500
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Igły jednorazowe 1.2 x 40 
	 
	szt.
	1 700
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Igły jednorazowe 0.9 x 40
	 
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Igły jednorazowe 0.8 x 40
	 
	szt.
	4 400
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Igły jednorazowe 0.7 x 30
	 
	szt.
	11 600
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Igły jednorazowe 0.6 x 25 
	 
	szt.
	14 500
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Igły jednorazowe 0.5 x 25 
	 
	szt.
	6 000
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Igły jednorazowe 0.5 x 40
	
	szt.
	6 100
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Igły jednorazowe 0.45 x 12 

(+/- 1 mm)
	 
	szt.
	1 200
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Wenflon niebieski G22
	 
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Wenflon różowy G20
	 
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Wenflon zielony  G18
	 
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Aparat do przetoczeń płynów
	
	szt.
	600
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Aparat do przetoczeń płynów z siateczką
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Worek do upustu krwi  RS450Ca
	
	szt
	130
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Strzykawka luer lock 5 ml z gwintem i czarnym gumowym tłokiem
	
	szt.
	900
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA: 

1. Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 16 wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 20 wymaga dostarczenia 1 sztuki PRÓBKI oferowanego przedmiotu zamówienia

_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 2  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 2 – IGŁY DO BIOPSJI

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania  
	Wartość netto          
	Stawka VAT
	Wartość           brutto              
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Igła do biopsji 0,45 x 22 mm 

(+ 1 mm) - 26G – do biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG widoczna w USG
	 
	szt.
	10 500
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Igła do biopsji gruboigłowej pod kontrolą USG 14Gx100mm widoczna w USG
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sztance do biopsji rozmiar  3
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sztance do biopsji rozmiar  4
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu  w dół do pełnego opakowania.
UWAGA: 

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 1 i nr 2 wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia 

_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 3  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 3 – IGŁY DO AKUPUNKTURY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT

( w %)
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Igły do akupunktury wyposażone w ostrza z hartowanej stali i miedziany uchwyt z pętelką. Pakowane po jednej igle w prowadnicy.  
	 
	szt.
	50 000
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu  w dół do pełnego opakowania.

UWAGA: 

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 1 wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 4  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 4 – RĘKAWICE MEDYCZNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT

( w %)
	Wartość brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Rękawiczki lateksowe pudrowane w rozmiarach: XS, S, M, L, XL 
	
	szt.
	92 500
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Rękawiczki lateksowe bezpudrowe w rozmiarach: XS, S, M, L, XL
	
	szt.
	370 200
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Rękawice nitrylowe w rozmiarach: XS, S, M, L, XL
	
	szt.
	81 100
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Rękawice lateksowe chirurgiczne, sterylne,  rozmiar 7,5 pakowane po dwie sztuki  w każdym opakowaniu
	
	op.
	2 600
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:
1) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla wszystkich pozycji wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia 
2) Zamawiający wymaga rękawic dobrej jakości tzn. bez uszkodzeń mechanicznych, nie posklejanych, nie pękających podczas naciągania na rękę.  

3) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 1; nr 2; nr 3 i nr 5 wymaga dostarczenia PRÓBEK:  1 najmniejszego opakowania oferowanego przedmiotu zamówienia w rozmiarze M.
4) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 4 wymaga dostarczenia PRÓBEK:  1 najmniejszego opakowania oferowanego przedmiotu zamówienia 
w rozmiarze 7,5.
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 5  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 5 – RÓŻNE WYROBY MEDYCZNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto       
	Stawka VAT
	Wartość           brutto           
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Szpatułki drewniane
	
	szt.
	8 850
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cewnik do podawania tlenu przez nos "wąsy" 1,4m   (+/- 10 cm)
	
	szt.
	35
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cewnik do podawania tlenu przez nos "wąsy" 15m   (+/- 15 cm)
	
	szt.
	95
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cewnik do podawania tlenu przez nos niejałowy CH16, dł.2m (+/- 20 cm)
	
	szt.
	205
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cewnik do podawania tlenu przez nos niejałowy CH16, dł.5m (+/- 10 cm)
	
	szt.
	650
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Maseczki do podawania tlenu
	
	szt.
	55
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Jednorazowa, sterylna rurka do intubacji dla dorosłych Ø 7 mm
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Jednorazowa, sterylna rurka do intubacji dla dorosłych Ø 8 mm
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Jednorazowa, sterylna rurka ustno-gardłowa nr 3, 2, 1 – w zależności od aktualnych potrzeb
	
	szt.
	7
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Opaska uciskowa automatyczna
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Sterylne ostrza chirurgiczne wymienne rozm. 10
	
	szt
	600
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Sterylne ostrza chirurgiczne wymienne rozm. 11
	
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Sterylne ostrza chirurgiczne wymienne rozm. 12
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Sterylne ostrza chirurgiczne wymienne rozm. 15
	
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Filtr przeciwbakteryjny do zestawu ambu
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Termometry do mierzenia  temperatury ciała elektroniczne
	
	szt.
	7
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Osłonki wilgotne do głowic USG
	
	szt.
	1 444
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Aplikator do Lidocainy w aerozolu (uniwersalny) – konfekcjonowany w opakowaniu po 100 szt.
	
	op.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - jałowy, 600mm, CH 12
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - jałowy, 600mm, CH 14
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - jałowy, 600mm, CH 18
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Osłonki na czujnik do radiowizjografii 3,5x20 cm
	
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Stazy jednorazowe - 1 rolka- 25 szt
	
	rolka
	110
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Aluminiowy stabilizator palca - szyna Zimmera
	
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu                   w dół do pełnego opakowania.
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                  do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 6  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 6 – PRZEŚCIERADŁA, PODKŁADY, SERWETY, FARTUCHY, OBŁOŻENIA

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu 
	Cena netto opakowania        
	Wartość netto         
	Stawka VAT
	Wartość           brutto          
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Fartuchy jednorazowe, rękaw wykończony mankietem – rozmiar L i XL
	 
	szt.
	2 070
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Obłożenie sterylne z wycięciem na pole operacyjne ( drobne zabiegi chirurgiczne)  50 cm x 60 cm (+/- 20 %), otwór 5cm x 8 cm (+/- 20%)
	 
	szt.
	11
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Prześcieradło jednorazowe niejałowe 210 x 160 cm (+/- 10cm)
	 
	szt.
	1 310
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Prześcieradło jednorazowe w roli (zwykłe) 60 cm x 80 m 
	 
	szt.
	1 260
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Prześcieradło jednorazowe w roli (podkład medyczny celulozowy) 50 cm x 80 m 
	
	
	275
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Serweta jałowa 50 cm x 50 cm                       (+/- 5 cm)
	 
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Maska ochronna jednorazowego użytku, co najmniej dwuwarstwowa z gumką 
	 
	szt.
	21 300
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Fartuchy foliowe jednorazowe
	 
	szt.
	700
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Parawan jednorazowy nieprzeźroczysty
	
	szt.
	800
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Higieniczny podkład ochronny bibułowo-foliowy na wałek kozetki do 35 cm szerokości
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu               w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

1) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 1; nr 2 i nr 11 wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia
2) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 1  wymaga dostarczenia PRÓBEK:   2 sztuki oferowanego przedmiotu zamówienia.
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 7  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 7 – MASKI OCHRONNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto         
	Stawka VAT
	Wartość           brutto        
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Maska medyczna ochronna  z zaworem oddechowym, spełniająca standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001  
	 
	szt.
	460
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Maska medyczna ochronna  z zaworem oddechowym, spełniająca standardy klasy ochrony FFP2 normy EN 149:2001  
	
	szt.
	1 040
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu   w dół do pełnego opakowania. 

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 8  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 8 – MATERIAŁY OPATRUNKOWE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto        
	Stawka VAT
	Wartość           brutto         
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Gaza bawełniana jałowa 1m2
	 
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Wata opatrunkowa bawełniana opakowanie 500g
	 
	op.
	40
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kompresy gazowe niewyjałowione 5cm x 5cm, 
	 
	szt.
	60 050
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kompresy gazowe niewyjałowione 7,5cmm x 7,5cm, 
	 
	szt.
	56 350
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kompresy gazowe niewyjałowione 10cm x 10cm 
	 
	szt.
	24 450
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Kompresy gazowe jałowe 5cm x 5cm 
	 
	szt.
	26 950
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Kompresy gazowe jałowe 10cm x 10cm  
	 
	szt.
	18 150
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Kompresy gazowe jałowe 7,5cm x 7,5cm 
	 
	szt.
	30 550
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Przylepiec tkaninowy bez opatrunku 25mm x 5m 
	 
	szt.
	216
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Przylepiec tkaninowy bez opatrunku 50mm x 5m
	 
	szt.
	78
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem i klejem 8cm x 1m 
	 
	szt.
	293
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Przylepiec rozciągliwy włókninowy 10m x 10cm bez opatrunku
	 
	szt.
	41
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Przylepiec hypoalergiczny biały na rolce 9m (+/- 20cm) x 5cm (+/- 1 cm)
	 
	szt.
	2 064
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Przylepiec  hypoalergiczny biały na rolce 9m (+/- 20cm) x 2,5cm (+/- 1 cm)
	
	szt.
	1 194
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Przylepiec włókninowy z opatrunkiem 6cm x 100cm
	 
	szt.
	91
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Jednorazowa resorbowalna gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym, sterylna, rozmiar: 70 (+/- 10mm) x 50 (+/- 10mm) x 1mm
	 
	szt.
	49
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Stomatologiczna jednorazowa resorbowalna gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym, sterylna, rozmiar 10 x 10 x 10mm
	 
	szt.
	84
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Jałowy opatrunek do mocowania wenflonów
	 
	szt.
	766
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Opatrunek z wkładem chłonnym sterylny 7,2cm x 5cm
	 
	szt.
	410
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Opaska dziana podtrzymująca wiskozowa 4m x 5cm
	 
	szt.
	270
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Opaska dziana podtrzymująca wiskozowa 4m x 10cm
	 
	szt.
	228
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Jałowe gaziki 6x3 cm, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 
	 
	szt.
	1 320
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna, niejałowa 25cm (+/- 5cm) x10m
	
	szt.
	11
	 
	
	
	
	
	
	

	24
	Pęseta jednorazowa
	
	szt.
	258
	 
	
	
	
	
	
	

	25
	Opatrunek oczny jałowy  70mm x 85mm (+/- 10%)
	
	szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Opaska dziana podtrzymująca wiskozowa 15cm x 4m
	
	szt.
	180
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Opaska elastyczna 15cm x 4m
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Kompresy bezpyłowe - płatki na rolce, 1 000 szt. 
	
	rolka
	308
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Pojemnik plastikowy na kompresy bezpyłowe kompatybilne z pozycją nr 29 - powyżej 
	
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Patyczki do uszu,  po 100 sztuk w opakowaniu 
	
	op.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Waciki kosmetyczne kuleczki, po 100 sztuk w opakowaniu (typu Bella)
	
	op
	402
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Podkład podgipsowy 6cm x 3cm
	
	op.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Podkład podgipsowy 10cm x 3cm
	
	op.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Podkład podgipsowy 15cm x 3cm
	
	op.
	30
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Podkład podgipsowy 25cm x 3cm
	
	op.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania. 

UWAGA:

1) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

2) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 2 wymaga dostarczenia PRÓBEK: 1 opakowanie oferowanego przedmiotu zamówienia.

3) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 13 i 14  wymaga dostarczenia PRÓBEK dla każdej pozycji po 2 sztuki oferowanego przedmiotu zamówienia;
4) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 25 wymaga dostarczenia PRÓBEK: 1 sztuka oferowanego przedmiotu zamówienia.

5) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 32 – 35 wymaga dostarczenia PRÓBEK dla każdej pozycji po 1 sztuce oferowanego przedmiotu zamówienia

_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 9  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 9 – LIGNINA 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu 
	Cena netto opakowania
	Wartość netto         
	Stawka VAT
	Wartość           brutto         
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Lignina arkusze 40 x 60 cm (+/-5 cm) 5kg
	 
	szt.
	257
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lignina rolki 150g o silnych właściwościach absorpcyjnych, nierozwarstwiająca się podczas krojenia, do stosowania w stomatologii
	 
	szt.
	486
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lignina arkusze 15 x 20 cm (+/-5 cm) 5kg
	
	szt
	16
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu  w dół do pełnego opakowania.
UWAGA:

1) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

2) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 1 wymaga dostarczenia PRÓBEK: 1 sztuki oferowanego przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 2 wymaga dostarczenia PRÓBEK: 2 sztuki oferowanego przedmiotu zamówienia.

_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 10  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 10 – WZIERNIKI GINEKOLOGICZNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto


	Stawka VAT

( w %)
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Wziernik jednorazowy sterylny  rozmiar XS
	
	szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Wziernik jednorazowy sterylny rozmiar S
	
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Wziernik jednorazowy sterylny rozmiar M
	
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Wziernik jednorazowy sterylny rozmiar XXS
	
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu                      w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia ( dla wszystkich pozycji).
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 11  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 11 – DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania 
	Wartość netto             
	Stawka VAT
	Wartość           brutto           
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Końcówki uniwersalne do 1000 μl 
	 
	szt
	48 000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Końcówki do pipet typu Crystal do 10 μl 
	 
	szt
	4 000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Końcówki uniwersalne do 200 μl 
	 
	szt
	56 000
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Końcówki uniwersalne do 5000 μl 
	 
	szt
	3 000
	
	
	
	
	
	
	

	5a
	Probówki z tworzywa przeźroczystego o pojemności 4 ml 
	 
	szt
	45 000
	
	
	
	
	
	
	

	5b
	Korek do pozycji 5 a
	 
	szt
	40 000
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Probówki  z tworzywa  typu FALCONE o  pojemności  50 ml, z zakrętką 
	 
	szt
	5 000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Probówki typu Eppendorf 1,5 ml z tworzywa,  z zamknięciem
	 
	szt
	18 000
	
	
	
	
	
	
	

	8a
	Probówki okrągłodenne z tworzywa przeźroczystego  o poj. 3 ml
	 
	szt
	12 000
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Korek do probówek z pozycji 8a
	 
	szt
	3 000
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Płytki Petriego plastikowe bez wentylacji sterylne śr. 60mm
	 
	szt
	1 500
	
	
	
	
	
	
	

	11a
	Probówki okrągłodenne z tworzywa (PS lub PP) poj. 10ml, (poj. użytkowa)
	 
	szt.
	4000
	
	
	
	
	
	
	

	11b
	Korek do probówek z pozycji 11 a
	 
	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Probówki bakteriologiczne z podłożem transportowym  AMIES pakowane pojedynczo
	 
	szt.
	800
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Sterylne ezy o poj. 10 ul (pakowane po nie więcej niż 5 sztuk)
	 
	szt.
	1 950
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Pojemnik zakręcany na wycinki histopatologiczne (małe) 20ml – 30 ml
	 
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Sterylne pałeczki okulistyczne do pobierania wymazów o śr. 2- 3 mm (pakowane pojedynczo )
	 
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Sterylne pałeczki do wymazów o śr. 5 mm w probówce 
	 
	szt.
	1 550
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Szczoteczki  cytologiczne typu CERVEX BRUSH do pobierania wymazów ginekologicznych. Szczoteczka z możliwością pobrania materiał z kanału szyjki macicy oraz ze strefy transformacji. 57 półokrągłych giętkich gładko zakończonych włókien szczoteczki.
	 
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Szczoteczki cytologiczne proste z bezpiecznym końcem
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Pojemniki na mocz z tworzywa zakręcane o poj. użytkowej 120 ml +/- 20 ml, niesterylne
	 
	szt
	1 000
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Pipeta Pasteura z tworzywa, 2-3 ml skalowana, niesterylna
	 
	szt
	500
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Pipety Pasteura z tworzywa  skalowane, sterylne, pakowane pojedynczo 1ml,
	 
	szt
	5 800
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Szkiełka nakrywkowe 24x24 idealnie przeźroczyste 
	 
	szt
	7 000
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Szkiełka z ciętymi krawędziami 76 x 26 mm x 1mm

(+/- 2 mm)
	 
	szt
	3 000
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm idealnie przeźroczyste
	 
	szt
	500
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Szkiełka do imunofluorescencji z 1 polem o śr. 8 mm +/-1mm
	 
	szt
	100
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Ezy sterylne o poj.1 μl pakowane po nie więcej niż 5 szt 
	 
	szt
	3 500
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Kapilary do oznaczeń gazometrycznych, opłaszczone heparyną litową; 2,3 x 100 mm/ objetość 175 ul
	
	szt
	1 250
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Probówki stożkowe z PS przeźroczyste, o poj. 10ml ( średnica 16 mm, długość 105 mm),ze znacznikami liczbowymi 
	
	szt.
	12 000
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Folia rozciągliwa do zamykania probówek  i pojemników 10cm x 75m (parafilm)
	
	szt.
	7
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Końcówki do pipet typu Gilson 200 ul
	
	szt.
	20 000
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Bibuła jakościowa średnia 450x560mm, o gramaturze 65g/m2
	
	szt
	600
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Wymazówka wykonana z tworzywa z główką wiskozową, sterylna, bez podłoża, pakowana pojedynczo
	
	szt.
	600
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Probówki o objętości 11ml (+/- 10%) i średnicy 16mm (+/- 1mm), okrągłodenne, przezroczyste, sterylne z korkiem, pakowane po 5szt.
	
	szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Szkiełka nakrywkowe 15x15mm
	
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1mm (+/- 2mm), dwustronnie matowe pole do opisu
	
	szt.
	25 750
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Kamery do analizy osadu moczu, 10-cio komorowe z siatką typu Pentasqere/Vetriplast
	
	szt
	1 200
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Bagietki jednorazowe laoratoryjne z PP dł. 150 mm +/- 50 mm
	
	szt
	500
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.







UWAGA:
Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET NR 12 – DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY SZKLANY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto  
	Stawka VAT
	Wartość           brutto          
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Probówki bakteriologiczne szklane z korkiem autoklawowalnym w temp. 1200C, zwężające się do korka – wys. 160 mm, śr. 15mm (+/- 2 mm) 
	
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zlewki szklane 800ml śr. 95-100 mm
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kolby stożkowe 5000 ml
	 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Moździerze szklane do rozcierania prątków.

Homogenizatory stożkowe z kapturem, szlifowane, o poj. 5 ml
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kolby stożkowe poj. 2000 ml śr. 55 mm (+/- 5 mm)
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cylinder miarowy szklany o poj. 100ml
	
	szt
	3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cylinder miarowy szklany o poj. 1000ml
	
	szt
	2
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu                   w dół do pełnego opakowania
UWAGA:
Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia

________ dnia ____________2026 rok 
___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 13  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET NR 13  – MATERIAŁY DO SPIROMETRII

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto              
	Stawka VAT
	Wartość           brutto           
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Głowica do spirometru Lungtest 1000
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Klips na nos do badania spirometrycznego – WIELORAZOWY
	
	szt.
	650
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Jednorazowy filtr do spirometrii . Filtr nie potrzebuje łącznika, nachodzi bezpośrednio na głowicę spirometru. Kompatybilny ze spirometrem LUNGTES. 

Średnica od strony urządzenia: 29,0/31,2 mm Stopień filtracji: bakterie- 99,99% przy 30l/ min, wirusy 99,98 przy 30l/ min
	
	szt.
	16 000
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.
UWAGA:
Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 14  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 14 –STOMATOLOGICZNE MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Oferowana ilość opakowań 
	Cena netto opakowania
	Wartość netto             
	Stawka VAT
	Wartość           brutto         
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Jednorazowe  ślinociągi stomatologiczne, przeźroczyste. Konfekcjonowane w opakowaniu po 100 szt. każde.  
	 
	op.
	70
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowe serwety stomatologiczne, składane (dwie warstwy bibuły, jedna warstwa folii polietylenowej) 33cm x 48 cm  (+/- 3cm)             
	 
	szt
	9 100
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Jednorazowe igły do karpuli z powłoką silikonową  04x38mm
	 
	szt.
	900
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Jednorazowe igły do karpuli z powłoką silikonową  03x21mm
	
	szt.
	2 100
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Zagłówki na fotele stomatologiczne  (pokrowiec na zagłówki) 
	 
	szt
	8 000
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Wkłady do spluwaczki 
	 
	szt
	8 000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sitko do ślinociągu
	
	szt
	6
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Końcówki do ssaka rozm. 11 mm/ 140 mm
	
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Jednorazowe  tacki stomatologiczne 140 mm x 183 mm x 17 mm
	
	szt.
	1 200
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Sitko ssania CATTANI do stosowania w unitach stomatologicznych
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Jednorazowa resorbowalna gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym, sterylna, rozmiar: 70 (+/- 10mm) x 50 (+/- 10mm) x 10mm
	
	szt.
	17
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Sitko / filtr, szare,Stern Weber
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu   w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametr wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla pozycji nr 1; nr 3 i nr 4  oferowanego przedmiotu zamówienia 
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 15  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 15 – NAKŁUWACZE  i  LANCETY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Oferowana ilość opakowań 
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Lancety jednorazowe do palca 28G /0,36mm -0,4mm, typu „Droplet”, sterylne
	
	szt.
	1 400
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nakłuwacze jednorazowe automatyczne 23G/1,8mm
	
	szt.
	4 000
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu  w dół do pełnego opakowania

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia 
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 16  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 16 – MATERIAŁY DO STERYLIZACJI

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Oferowana ilość opakowań 
	Cena netto opakowania 
	Wartość netto         
	Stawka VAT
	Wartość           brutto         
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Torebki papier.-foliowe  samoprzylepne  do sterylizacji ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną,                                       90mm  (+/- 10mm) x 135mm  (+/- 10mm)
	 
	szt.
	7 200
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Torebki papier.-foliowe samoprzylepne do sterylizacji ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną,                                         100mm (+/- 10mm) x 240 mm(+/- 10mm)
	 
	szt.
	9 400
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy  ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, 
szer. 5cm (+/-0,5 cm) x 200mb     
	 
	op.
	23
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, 
szer. 12 cm (+/-1 cm)  x 200mb         
	 
	op.
	17
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, szer. 10 cm (+/-1 cm)  x 200mb              
	 
	op.
	28
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, szer. 20 cm (+/-1 cm)  x 200mb     
	 
	op.
	14
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Torebki papier.-foliowe samoprzylepne do sterylizacji  ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną,                                        140 mm (+/-15mm) x 300 mm(+/- 15mm)
	
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁE
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu   w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia (dla wszystkich pozycji).
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 17 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 17 – ELEKTRODY, PAPIERY MEDYCZNE, ŻELE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Oferowana Ilość opakowań  
	Cena netto opakowania
	Wartość netto           
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Elektrody jednorazowe do EKG 42x56mm (+/- 2 mm)
	 
	szt.
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Elektrody jednorazowe do EKG 30x44mm (+/- 2 mm)
	 
	szt.
	22 000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Elektroda żelowa okrągła  o  średnicy 36mm 
	 
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pas EKG gumowy piersiowy 1500 mm x 35mm (+/- 3mm)
	 
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Papier  EKG - do aparatu ELI 150 f. Mortara - składanka 200 kart papieru termicznego 108mm x 140mm
	 
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Papier do aparatu USG Sony - UPP-110 S (110 x 20) - ORYGINALNY
	 
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Papier EKG (112 x 25)  - do aparatu AsCard Mr Silver 
	 
	szt.
	275
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Papier termoczuły 110x30
	 
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Papier termoczuły 57x30
	 
	szt.
	830
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Preparat do przygotowania skóry, stosowana przed badaniami kardiologicznymi 
Opakowanie 250 mg
	 
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Żel do USG  500ml
	 
	szt.
	330
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Żel do USG  250ml
	
	szt.
	350
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Żel do EKG 250 ml
	 
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Żel do aparatu USG Affiniti Philips 100:

Opakowanie 250 mg.
	
	szt.
	180
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Elektrody metalowe pod pas dziecięce o średnicy 1,5 cm
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Papier do KTG - 111x100x150
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Elektrody węglowe 6,5 x 6,5 cm do aparatu Tens Multitronic MT – 3 
	
	szt
	8
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania. 

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 1, 2 i 3   wymaga dostarczenia PRÓBEK z każdej pozycji  po 2 sztuki oferowanego przedmiotu zamówienia. 
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 18 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 18 – SZKIEŁKA PODSTAWOWE I NAKRYWKOWE DO HISTOPATOLOGII
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu*
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26 mm. Kompatybilne z urządzeniem do barwienia Leica Autostainer ST 5010 XL oraz z urządzeniem do automatycznego nakrywania preparatów Leica CV 5030. Szlifowane pod kątem 90 stopni, pole do opisu emaliowane w kolorze białym. Szkiełka idealnie suche nieprzedzielone bibułą o równych, nieostrych brzegach.
	
	szt.
	252 000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x60 mm grubości 0,15 mm. Szkiełka idealnie suche. Kompatybilne z urządzeniem do automatycznego nakrywania preparatów Leica CV 5030  
	
	szt.
	320 000
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OOGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu   w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

1) Obie pozycje od jednego producenta

2) Na potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dołączenia kart katalogowych.

3) Zamawiający dla pozycji nr 1 i nr 2 na potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia wymaga PRÓBEK  po 1 najmniejszym opakowaniu handlowym z każdej pozycji.

_______________ dnia ____________2029 rok 

          ___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 19

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 19 – ZATYCZKI SYNTETYCZNE DO KANALIKÓW ŁZOWYCH
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto


	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Zatyczki do kanalików łzowych wchłanialne średnica 0,3mm. –  konfekcjonowane po 2 sztuki w każdym opakowaniu
	
	op.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zatyczki do kanalików łzowych stałe typu parasol rozmiar M pakowane parami – konfekcjonowane w opakowaniu po 2 sztuki w każdym opakowaniu.
	
	op.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kaniula 06x20 23 G proste  j.u.
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kaniula 06x20 23 G Zakrzywione j.u.
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Rozszerzadło do kanalików łzowych rom. 1
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Rozszerzadło do kanalików łzowych rom. 2
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.
UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 1 i nr 2 wymaga PRÓBEK po 2 sztuki z każdej pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia.
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 20  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 20 – KOŃCÓWKI DO PIPET 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto 
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Końcówki typu Eppendorf  kompatybilne do pipety Eppendorf 8 kanalowej  Xplorer obj. 50-1200μl
	
	szt.
	10 000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Końcówki typu Eppendorf  kompatybilne z pipetą 8-kanałową Eppendorf Research 300 obj. 2-200μl

długość: 53 mm, długość kołnierza: 17 mm, niesterylne kolor żółty
	
	szt.
	10 000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Końcówki typu Eppendorf kompatybilne z pipetą 8-kanałową elektroniczną Eppendorf Research pro 300 oraz Eppendorf Research Explorer, o obj. 20-300μl

długość: 55 mm, długośc kołnierza: 17 mm, niesterylne    kolor żółty
	
	szt.
	13 000
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu                               w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

1) Zamawiający na potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 1; nr 2 i nr 3 wymaga PRÓBEK w ilościach po 10 sztuk z każdej pozycji.
2) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametr wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia (dla wszystkich pozycji).
_______________ dnia ____________2026 rok 
___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 21  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 21 – NARZĘDZIA  MEDYCZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto           
	Stawka VAT
	Wartość           brutto           
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Pęsety chirurgiczne zagięte dł. 10 cm (+/- 10%) x 0,5mm  (ze stali nierdzewnej)
	 
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pęsety chirurgiczne proste dł. 10 cm    (+/- 10%)  x 0,5mm (ze stali nierdzewnej)
	 
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pęsety epilacyjne dł. 8 cm (+/- 20 %) (ze stali nierdzewnej), zakończenie proste, zwężające się
	 
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Imadło zatrzaskowe z zamkiem do trzymania igły dł. 14 cm (ze stali nierdzewnej), szczęki zakrzywione
	 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nożyczki chirurgiczne   dł. 11,5 cm(+/- 10%), (ze stali nierdzewnej), ostre-ostre, proste, końce ostre
	 
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nożyczki chirurgiczne   dł. 15 cm(+/- 10%), (ze stali nierdzewnej), ostre-ostre, proste, końce ostre
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	


	7
	Nożyki do nacinania zmian skórnych dł.13,5 cm(+/- 10%) (ze stali nierdzewnej) ostrokończaste
	 
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Skalpele okulistyczne ze stali nierdzewnej ostre – skalpel nr 11 – konfekcjonowane po 10 sztuk w każdym opakowaniu
	 
	op.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Pęsety standardowe, proste ze stali nierdzewnej, szerokość końcówki użytkowej pęsety  4-5mm dł. 10 cm
	
	szt.
	16
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trzonek do skalpeli ze stali nierdzewnej o długości min 100mm (+/- 20%)
	 
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Skalpel ze stali nierdzewnej ostrze i trzonek w całości, ostrze szpiczaste, dł. ostrza 2 cm
	 
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Skalpele ze stali nierdzewnej, ostrze i trzonek w całości, ostrze brzuszaste, 
dł. ostrza 20 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Skalpele ze stali nierdzewnej, ostrze i trzonek w całości, ostrze brzuszaste, 
dł. ostrza 50 mm
	
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Jednorazowe  urządzenie do usuwania zszywek  założonych skalpelem skórnym
	
	szt
	25
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Bezpieczny trzonek nr 3 do ostrzy chirurgicznych rozmiar 10
	
	szt
	13
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Kleszczyki biopsyjne ginekologiczne przeznaczone do pobierania materiału rozmiar 3 autoklawowalne
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu   w dół do pełnego opakowania.
UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametr wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia (dla wszystkich pozycji).
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 22  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 22 – WYROBY LARYNGOLOGICZNE
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto  
	Stawka VAT
	Wartość           brutto        
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Wzierniki uszne jednorazowe czarne śr. 0,4
	
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw laryngologiczny rozmiar M
	
	szt.
	3 700
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Szpatułki laryngologiczne, drewniane, sterylne (pakowane pojedynczo)
	
	szt
	2 850
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Haczyk/Łyżeczka laryngologiczna różowa
	
	szt
	160
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Haczyk/Łyżeczka laryngologiczna niebieska
	
	szt
	60
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lusterko krtaniowe jednorazowe rozmiar 19 mm
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

1) Zamawiający na potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 4 wymaga PRÓBEK  1 sztuka – łyżeczka / haczyk różowa

2) Zamawiający na potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 5 wymaga PRÓBEK  1 sztuka – łyżeczka / haczyk niebieska

_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 23  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 23 – JEDNORAZOWE KUBKI DO PICIA, KIELISZKI DO LEKÓW

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Jednorazowe kubki do picia 200ml
	 
	szt.
	9 450
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowe kubki do picia 400-500 ml
	 
	szt.
	700
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kieliszki do leków plastikowe 25-30 ml
	 
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	X 
	X
	X
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu  w dół do pełnego opakowania.

_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 24  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 24 –  POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Pojemnik na odpady medyczne 
18 01 03 1l
	
	szt.
	760
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pojemnik na odpady medyczne 
18 01 03 2l, pozwalające na zamknięcie elementów o wysokości 21 cm 
	
	szt.
	1 160
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pojemnik na odpady medyczne 
18 01 03 2l
	
	szt.
	900
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pojemnik na odpady medyczne 
18 01 03 5l
	
	szt.
	950
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pojemnik na odpady medyczne 
18 01 03 10l o średnicy 24 cm (+/- cm)
	
	szt.
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu   w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:
1. Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia
2. Pojemnik na ostre przedmioty i materiał zakaźny musi być bezpieczny i odpowiedni do przechowywania i transportu odpadów medycznych – na potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dołączenia dokumentu.
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 25  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 25 – OSTRZA  DO MIKROTOMU

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto          
	Stawka VAT
	Wartość brutto          
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego – długość 80mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm, kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna – krawędzie tnąca dodatkowo hartowana, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu.
Dozownik zawierający 50 ostrzy.
	 
	op.
	350
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Żyletki mikrotomowe do kriostatu przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych – długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal niestopowa (węglowa) bez dodatkowych powłok i pokryć. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. 
Dozownik zawierający 20 ostrzy.
	 
	op.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Uchwyt do wykorzystania żyletek mikrotomowych przy wykrawaniu materiału tkankowego kompatybilny z żyletkami z pozycji nr 1. Długość uchwytu – 217 mm ±2%; długość rękojmi – 125 mm ±2%. Uchwyt wykonany  z odpornego na wysokie temperatury plastiku autoklawowalny w całości
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

1) Wszystkie pozycje tego samego producenta,

2) Na potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dołączenia kart katalogowych.

_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 26  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 26 – KASETKI   HISTOPATOLOGICZNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto        
	Stawka VAT
	Wartość brutto           
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Kasetki histopatologiczne standardowe z plastikową przykrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem

- 62 kwadratowe otwory o wym. 2x2mm w obu częściach kasetki

- skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką

Wymiary kasetek:

- wym. zew. 28x40x6mm

- wym. wewn. 25x30x5mm
	 
	szt.
	80 000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kasetki histopatologiczne biopsyjne

-   wymiary otworów 1x1mm

-   bez zawiasów z zamontowanym łamanym wieczkiem

-   powierzchnia do opisu skośna, dostosowana do opisu wszystkimi  technikami
	 
	szt.
	80 000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem

-     otwory o wym. 0,35 mm

-     jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki

-    konieczne dodatkowe otwory  zapewniające swobodny przepływ używanych odczynników

-    skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką
	 
	szt.
	80 000
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Wkładki do kasetek (gąbki) umożliwiające przeprowadzenie bardzo drobnego materiału przy wykorzystaniu standardowych kasetek histopatologicznych
	 
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 1, nr 2 i nr 3  wymaga PRÓBEK dla każdej pozycji po 1 sztuce oferowanego przedmiotu zamówienia  .
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 27  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 27 – NICI CHIRURGICZNE
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu 
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Sterylne nici chirurgiczne z igłą. Nici: poliamidowe, monofil, niewchłanialne, grubość 3-0 / 2 metr., długość 45cm.                     Igła atraumatyczna: 3/8 koła, 19mm,              
	
	szt.
	180
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sterylne nici chirurgiczne z igłą (dwuigłowe). Nici: plecione jedwabiem, czarne niewchłanialne, grubość 6-0, długość 45 cm, (0,7 dec/met.) Igły: 3/8 koła, 12 mm, trójkątne
	
	szt.
	36
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sterylne resorbowalne nici chirurgiczne z igłą, grubość 3-0 / 4-0 / 2 metr., długość 45 cm, 3/8 koła, 11 mm
	
	szt.
	108
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu                             w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia 

_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 28  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 28 – LANCETY DO TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu 
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Lancety do alergologicznych testów punktowych  
	
	szt.
	163 000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Plastry do testów alergologicznych typu naskórkowo-płatkowego, 10-komorowe, 8 mm
	
	szt
	600
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 29  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 29 – TESTY DO KONTROLI STERYLIZACJI

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Ampułkowy test biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - odczyt 24h
	
	szt
	400
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Test  do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną IV klasy
	
	szt.
	44 500
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Test do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną V klasy
	
	szt.
	7 000
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Test BOWIE DICK do sterylizatorów parowych
	
	szt.
	800
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

1. Zamawiający wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie wymaganych parametrów.
2. Zamawiający wymaga konfekcjonowania w  opakowaniach nie większych niż 200 szt.
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 30  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 30 – POJEMNIK NA PŁYNNE SKAŻONE ODPADY MEDYCZNE I CHEMICZNE
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Oferowana ilość opakowań
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Pojemnik z tworzywa sztucznego na płynne skażone odpady medyczne i chemiczne, odporny na działanie formaldehydu, ksylenu, alkoholu i acetonu, o pojemności 5 l, szczelnie zakręcane. 

Wymagana uszczelka w nakrętce.
	
	szt.
	520
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia wymaga PRÓBEK w ilości 1 sztuki.
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 31  
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 31 –  AKCESORIA DO KONCENTRATORÓW TLENU

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Filtr filcowy do koncentratora tlenu NEW LIFE ELITE
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Filtr wewnętrzny do koncentratora Philips Ever Flo
	 
	szt.
	160
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Filtr wewnętrzny do koncentratora DevilBiss
	
	szt
	100
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	Nawilżacze do koncentratora z wodą sterylną 350ml (+/- 10%)
	 
	szt.
	140
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nawilżacz do koncentratora bąbelkowy z zaworem bezpieczeństwa 6 PSI 350ml +/- 10%
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Dren - łącznik koncentratora tlenu z nawilżaczem. Przewód krótki umożliwiający połączenie koncentratora tlenu z nawilżaczem. Wężyk kompatybilny z koncentratorami tlenu Philips EverFlow. Długość całkowita maksymalnie 33 cm. – 35cm.
	
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia
______________ dnia ____________2026 rok 
___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 32  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 32 – FILTRY DO LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Filtr uniwersalny do lamp UltraViol NBVE 110PL
	
	szt
	200
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 33  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 33 –  NOŻE DO ELEKTROKOAGULACJI 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Noże do elektrokoagulacji Knife Elektrode 150-118, śr. 2,4 mm dł. 7 cm do aparatu do elektrochirurgii Eltron 80-120-160
	
	szt.
	100
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 34  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 34 – ŁYŻECZKI DERMATOLOGICZNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa 
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu 
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Łyżeczki do usuwania zmian skórnych w dermatologii jednorazowe rozmiar nr 3
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Łyżeczki do usuwania zmian skórnych w dermatologii jednorazowe rozmiar nr 4
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	
	X
	
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia wymaga PRÓBEK w ilości 1 sztuki z każdej pozycji.
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

                                                                                                                                                                  (podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 35  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 35 – PRÓBKI I INNE AKCESORIA DO POBIERANIA KRWI WŁOŚNICZKOWEJ

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa
	j.m.
	Zamawiana Ilość
	Oferowana wielkość opakowania
	Ilość opakowań po przeliczeniu
	Cena netto opakowania
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość           brutto
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Probówki do pobierania krwi włośniczkowej do analizy surowicy 200 µl z kapilarą
	 
	szt.
	2 100
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Probówki do pobierania krwi włośniczkowej  z dodatkiem K2EDTA 200 µl z kapilarą
	
	szt
	600
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lancet z ostrzem, sterylny,  0,8 mm, głębokość nakłucia 2 mm
	
	szt
	200
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ OGÓŁEM:
	X 
	X
	X
	X


*Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w dół do pełnego opakowania.

UWAGA:

Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów  wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia. 
_______________ dnia ____________2026 rok 

___________________________________________  

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 36
FORMULARZ OFERTA
 DLA ZESPOŁU WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
 w KATOWICACH

	NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES SIEDZIBY: …………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………     REGON: ………….……………….………………………

Tel.: …………………………………….……… Fax: …………………..………….…………………………

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym …………………………..………………………..

Tel.: …………………………………….………e – mail: ………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu Umowy ………………………………………………….

Tel.: ……………………………………… e-mail: ………………………………………


Przystępując do postępowania, którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego
i wielorazowego sprzętu medycznego” dla potrzeb Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach z siedzibą: 40-038 Katowice ul. Powstańców 31, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia za niżej podaną cenę:
1. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

a) adres poczty elektronicznej: …….……………….…..………………….……………………………….….

Zamawiający przekazuje dokumenty, oświadczenia i wnioski w trakcie trwania postępowania na  ww. adres elektronicznej skrzynki podawczej e – Zamówienia / adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. O zmianie adresu elektronicznej skrzynki podawczej e – Zamówienia /poczty elektronicznej do przekazywania korespondencji związanej z danym postępowaniem Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego składając oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.

2. W ramach zamówienia „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” – Numer referencyjny: ZP/D/ 18 /24, oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę: 
a) PAKIET NR ………. :

Cena netto _________________________zł
Podatek VAT _______%  tj. ____________zł

Cena brutto _________________________zł 

Słownie:__________________________________________________________zł

* WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO POWTÓRZENIA POWYŻSZEGO WZORU TYLE RAZY, NA ILE CZĘŚCI – PAKIETÓW SKŁADA OFERTĘ; NALEŻY WPISAĆ NR PAKIETU
3. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca - zaznaczyć właściwy kwadrat
	
	Mikroprzedsiębiorca

	
	Małe przedsiębiorstwo

	
	Średnie przedsiębiorstwo

	
	Duże przedsiębiorstwo

	
	Jednoosobowa działalność gospodarcza

	
	Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

	
	Inny rodzaj, opis: ……………………………………………………………


4. Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (poniżej  zaznaczyć właściwą odpowiedź):

· Żadna z informacji wskazanych w OFERCIE nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

· Wskazane poniżej informacje zawarte w OFERCIE stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/y dokumenty w postaci:

	Lp.
	Rodzaj informacji
	Strony w OFERCIE

	
	
	od numeru
	do numeru

	1
	
	
	

	…
	
	
	


5. Przedmiot zamówienia wykonam/y: sam/i / przy udziale Podwykonawcy (niepotrzebne skreślić)

Następującą część zamówienia zamierzam/y powierzyć Podwykonawcy (wypełnić tylko jeżeli dotyczy):

	Lp.
	Nazwa części zamówienia
	Nazwa i adres Podwykonawcy

	1
	
	

	…
	
	


UWAGA: Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt niewypełniony, Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia sam, bez udziału Podwykonawcy.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Projektowanych postanowień umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…………………………………

        (miejscowość i data)
.............................................................
                      
 ( podpis Wykonawcy lub osób 
                          
     uprawnionych przez niego)

ZAŁĄCZNIK NR 37
Zamawiający:

Zespół Wojewódzkich Przychodni

Specjalistycznych w Katowicach

40-038 Katowice ul. Powstańców 31

	Podmiot, w imieniu którego składane jest

oświadczenie:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

	(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

 NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

	reprezentowany przez:

………………………………………………

………………………………………………

	(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


             

–  OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  –  

( nie dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 8; Pakiet Nr 7; Pakietu Nr 11 poz. 20; 25; 29; 31 i 37; Nr 14 poz. 10; 
Pakietu Nr 17 poz. 8 i 9; Pakietu Nr 23 poz. 1 i 2 oraz Pakiety Nr 12, Nr 24; 
Pakietu Nr 29 i Nr 30.)
Oświadczam, że oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia, posiada aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie
z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, pozycja 974
z późniejszymi zmianami).  

Jednocześnie oświadczam, że na każde żądanie Zamawiającego jestem w stanie przedstawić stosowne dokumenty.

…………………………………

        (miejscowość i data)

.............................................................
                         ( podpis Wykonawcy lub osób 
                            uprawnionych przez niego)
	
	ZAŁĄCZNIK NR 38
Zamawiający:

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach 
ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice



	Podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
	

	(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
	

	reprezentowany przez:

………………………………………………

………………………………………………
	

	(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
	


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 ze zmianami) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” prowadzonego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach oświadczam, że:

☐  Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1076), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy*;

☐  Przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
 o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1076), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, w skład której wchodzą następujące podmioty*:

	Lp.
	Podmioty należące do grupy kapitałowej

	1.
	

	2.
	


* zaznaczyć w sposób wyraźny (X) właściwą informację

	_________________
	___________
	             _____________________________

	       (miejscowość)
	     (Data)
 
	              (pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych

                        do reprezentowania Wykonawcy)

	 
	
	


ZAŁĄCZNIK NR 39
Zamawiający:

Zespół Wojewódzkich Przychodni

 







Specjalistycznych w Katowicach

40-038 Katowice ul. Powstańców 31


Wykonawca:……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy  

o którym mowa w art. 125 ust.1 w powiązaniu z art. 273 ust.1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami) dalej jako: ustawa Pzp.
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” prowadzonego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach  pod numerem referencyjnym: ZP/D/16/25, oświadczam że:

1. Oświadczam, że nie podlegam / podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.*

2. Oświadczam, że nie podlegam / podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 
z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 
nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761*

3. Oświadczam, że nie zachodzą / zachodzą* w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. pozycja. 835).*
*  Niepotrzebne skreślić

…………………………………

        (miejscowość i data)
.............................................................
                       
  ( podpis Wykonawcy lub osób 
                                     uprawnionych przez niego)

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
ZAŁĄCZNIK NR 40
Zamawiający:

Zespół Wojewódzkich Przychodni 

Specjalistycznych w Katowicach

40-038 Katowice ul. Powstańców 31

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2024r. pozycja 1320 ze zmianami) W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” prowadzonego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach  pod numerem referencyjnym: ZP/D/16/25 oświadczam, 
że wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 
w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp.:

** są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym 
** nie są aktualne i nie są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………………

        (miejscowość i data)
.............................................................
                       
  ( podpis Wykonawcy lub osób 
                                     uprawnionych przez niego)
*Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

**niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację
w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 41
Zamawiający:

Zespół Wojewódzkich Przychodni 

Specjalistycznych w Katowicach

40-038 Katowice ul. Powstańców 31

Wykonawca:……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: 

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy  

o którym mowa w art. 225 ust.1 i 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami) dalej jako: ustawa Pzp.
DOTYCZĄCE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” prowadzonego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach  pod numerem referencyjnym: ZP/D/16/25, oświadczam że wybór mojej OFERTY*:

a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,*

b) będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:*

c) ………………………………………………….………………… - ……………………….………..     zł netto

                            ( Nazwa towaru/usług)                                                            ( wartość bez kwoty podatku VAT)

*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Należy zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że wybór oferty Wykonawcy, nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
*  Niepotrzebne skreślić

…………………………………

        (miejscowość i data)
.............................................................
                       
  ( podpis Wykonawcy lub osób 
                                     uprawnionych przez niego)
	
	ZAŁĄCZNIK NR 42

	
	Zamawiający:

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach 
40-038 Katowice ul. Powstańców 31



	Podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
	

	(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
	

	reprezentowany przez:

………………………………………………

………………………………………………
	

	(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
	


OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,
O KTÓRYM MOWA W ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania pn. „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” prowadzonego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych 
w Katowicach  pod numerem referencyjnym: ZP/D/16/25, działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczenie, oświadczam, że:

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………...

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego :……………………………………………………………………………………..

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego:……………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą.

	_____________
	__________
	______________________________

	     (Miejscowość)
	       (Data)
	(pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych

         do reprezentowania Wykonawcy)


ZAŁĄCZNIK NR 43
Zamawiający:

Zespół Wojewódzkich Przychodni

Specjalistycznych w Katowicach

40-038 Katowice ul. Powstańców 31

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) .......................................................................................................................................................

()wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………

        (miejscowość i data)
.............................................................
                       
  ( podpis Wykonawcy lub osób 
                                     uprawnionych przez niego)
1

